## Hoja1
RUBRO | PARTIDA | DEPENDENCIA | CANTIDAD | ESPECIE | DESCRIPCION | DESCRIPCION PROVEEDOR | MODELO | CÓDIGO | MEDIDAS | COLOR | PRECIO UNITARIO SIN IVA | USD a MXN | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
LABORATORIO | 1 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOGÍA | 1 | PZA | ESPECTOFOTÓMETRO. 100 ECONOMIC UV-VIS SPECTROPHOTOMETER MARCA AZZOTA. EL DETECTOR FOTOMÉTRICO DEL DIODO DEL SILICIO DE LA ALTA CALIDAD Y LA REJILLA DE 1200 LINEAS/ MILIMETRO ASEGURAN LA ALTA EXACTITUD Y PRESICION. PULSE UN BOTON PARA CAMBIAR FACILMENTE ENTRE LOS MODOS TRANSMITANCI, ABSORBANCIA Y CONCENTRACION. EL AJUSTE AUTOMATICOS DE LONGITUD DE ONDA, CERO Y ESPACIO EN BLANCO, ES FACIL DE USAR. EL SOFTWARE OPCIONAL BASADO EN WINDOWS PUEDE EXPANDIR LAS APLICACIONES A CURVA ESTANDAR Y CINETICA A TRAVES DEL PUERTO USB. GRAN PANTALLA LCD (128X64BITS). PUEDE MOSTRAR 3 GRUPOS POR PANTALLA CON LA CURVA ESTANDAR Y LA ECUACION DE LA CURVA. EL RESULTADO DE LA PRUEBA SE PUEDE GUARDAR DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA. LA RAM INCORPORADA PUEDE ALMACENAR 50 GRUPOS DE DATOS Y 10 CURVAS ESTANDAR. CONVENIENTE PARA COMPROBAR Y RECARGAR DESDE ARCHIVOS GUARDADOS. METODO DE 3 PUNTOS PARA MEDIR LA CONCENTRACION DE MUESTRAS DESCONOCIDAS. LOS DATOS SE PUEDEN RESTAURAR DESPUES DE UN CORTE REPENTINO DE ENERGÍA. |  |  | SM1100 |  |  |  | 2735.85 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 2 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PZA | CRIOTERMOSTATO RT4, RANGO DE TEMPERATURA DE -25 A 85C, ESTABILIDAD DE TEMPERATURA DE +/- 0.50 OC, CON CAPACIDAD CALORIFICA DE 1500W, BOMBA DE RECIRCULACION DE 230 MBAR PARA UN CAUDAL DE 10L/MIN, CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 300W A 20OC, VOLMEN DE LLENADO DE 4A 6L, AREA DE TRABAJO DE 12.5X11.5CM CON 19 CM DE PREFUNDIDAD,115V50/50-60 HZ, PRECIO EN PESOS M.N. *ENTREGA INMEDIATA SALVO VENTA* LUGAR DE ENTREGA MISMA DIRECCION CLIENTE |  |  | VIV9VT1R04.02 | DIMENCIONES TOTALES DEL EQUIPO: 22.5X42 CM CON 62 CM DE ALTURA |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 3 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 2 | PZA | VIOS 1601 CO2 INCUBATOR SINGLE CHAMBER STAINLESS STEEL TC 120V 50/60HZ THERMO SCIENTIFIC |  | HERACELL VIOS 0601 | 51030285 |  |  |  | 7049.77 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 4 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINAMICA CELULAR | 2 | PZA | 3 DOOR INNER GAS TIGHT SCREEN (REPLACES SINGLE INNER DOOR CONFIGURATION) THERMO SCIENTIFIC |  |  | 51901144 |  |  |  | 1152.15 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 5 | CIICAP | 1 | PZA | 8E2 B25-4096/101 8E2 B25-AAACCDAABS1+ADDH **Promass E 200, 8E2B25, DN25 1” Medidor de Caudal Másico Coriolis Medida de líquidos y gases de gran precisión para una amplia variedad de aplicaciones estándar. Doble tubo de medida compracto Temp. de trabajo máx. 140ºC (+284 ºF) Alimentación por lazo, 2 hilos Cabezal robusto de 2 compartimentos :: Económico, alimentación por lazo Additional Specification Display Formato de Display 1 value, max. size Lectura Display Valor 1 Density Lectura Display Valor 2 None Lectura Display Valor 3 None Lectura Display Valor 4 None Totalizador 1 Asignar Variable de Proceso Mass flow Unit kg Modo Operación Totalizador Net flow total Modo contra fallos StopTotalizador 2 Asignar Variable de Proceso Mass flow Unit kg Modo Operación Totalizador Net flow total Modo contra fallos Stop Totalizador 3 Asignar Variable de Proceso Mass flow Unit kg Modo Operación Totalizador Net flow total Modo contra fallos Stop Output conditioning Amortiguación de Display 0.00000 s AA Homologación: Zona no clasificada A Señal de Salida: 4-20mA HART C Display; Operación: SD02 4 líneas; pulsadores + Función Data Backup C Cabezal: GT20 Doble Compartimiento, Alu recubierto D Entrada de Cables: Rosca ½” NPT A Mat. Tubo Medida, Superf. Partes Mojadas: Acero Inoxidable, sin pulir | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 6 | CIICAP | 1 | PZA | Modelo: Flir T420 Marca: FLIR Cámara de Imagen Térmica Infrarroja de alta sensibilidad. 60 Hz, Rango de Medición de Temperatura de -20ºC a 650ºC (-4ºF A 1,202ºF), Resolución de 320 x 240 Pixeles, Tecnología MSX, Enfoque Manual Automático. Fusiona las imágenes visuales e infrarrojas para mejorar el análisis. Video Radiométrico de 16 bits puede ser transmitido a PC (vía USB) usando el software FLIR. Pantalla táctil LCD de 3,5" | [6 empty] | 12137 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 7 | CIICAP | 1 | PZA | Escáner 900, Modelo 9000-16-SM-AO (12 CANALES DE STRAIN GAGES Y 4 EXTERNOS) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 8 | CIICAP | 4 | PZA | Tarjeta piezoeléctrica. Modelo 9000-PZ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 9 | CIICAP | 1 | PZA | Rack de montaje Modelo 9000-RM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 10 | CIICAP | 1 | PZA | Tarjeta de calibración Modelo A123 VCAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 11 | CIICAP | 1 | PZA | Software StrainSmart | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 12 | CENTRO DE INVESTRIGACION EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION | 15 | PZA | Cámara trampa: Cuddeback Black Flash E3 - 20MP. 20 megapixeles, "Wold's Fastest Trigger Speed" Simple de montar y usar, esta camara super compacta ofrece gran rendimiento con una velocidad de disparo de 1/4 de segundo (y solo tarda un segundo en recuperarse para tomar la siguiente foto). Puede elegir los modos de objeto centrado o de angulo amplio, con detección de zona de control. Iluminación Black Flash infrarrojo (Flash negro: no se ve el flash y no se asusta el animal; bueno para seguridad contra robo) emite fotos nocturnas con el minimo desenfoque. La tecnología Smart Color captura intensas y brillantes fotos de día. Permite grabar vida salvaje en acción de día o de noche con video de 10 a 30 segundos. Utiliza tarjeta SD de hasta 32GB (no incluida). Tiene una memoria interna de 120MB por si olvidara su tarjeta de memoria. Requiere 8 baterias AA (no incluidas) para máximo 6 meses de operación. Fotos a color de día y blanco y negro de noche. |  | Black Flash E3 - 20MP | [5 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 13 | CENTRO DE INVESTRIGACION EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION | 7 | PZA | Cuddeback: C and E CuddeSafe®. Protege las camaras de los modelos C y E. Fabricado con metal altamente resistente e incorpora una protección del candado que evita que se pueda cortar usando pinzas. La mejor forma de proteger tu equipo contra robos o golpes durante su operación. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 14 | CENTRO DE INVESTRIGACION EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION | 7 | PZA | Master Lock: Cable con candado para Cámara-trampa. Cable especialmente diseñado para asegurar las camaras (diseño con camuflaje creado por Stealthcam). Funciona con el Cuddesafe. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 15 | CIICAP | 1 | PZA | 1.9 megapixel CCD color camera with GigE connectivity and power supply. Inlcudes acquisition software license (ProAcquire). |  |  | PSP-CCD-C |  |  |  | 9350 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 16 | CIICAP | 1 | PZA | 2-inch, air-cooled LED light source. Includes DC/long-pulse driver and power supply. Output is 400-nm @~4W. |  |  | LM2X-DM-400 |  |  |  | 5500 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 17 | CIICAP | 1 | PZA | 2-inch, air-cooled LED light source. Includes short-pulse/high-power driver and power supply. Output is 460-, 525-, 610-nm @~1.1W. |  |  | LM2X-DMHP-RGB |  |  |  | 5500 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 18 | CIICAP | 1 | PZA | Parabolic reflector and diffuser for LM2 series LEDs. |  |  | LM2X-10R40-D |  |  |  | 275 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 19 | CIICAP | 1 | PZA | Camera lens and filter kit. Includes 28- and 50-mm Canon EF lenses and lens controller, PSP long-pass filters and lens adapters. Also includes bellows for PSV field of view. |  |  | OP-K-EF |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 20 | CIICAP | 1 | PZA | Ethernet/USB controlled, 4-channel pulse/delay generator. Includes communication cables and software interface. |  |  | PSG-3 |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 21 | CIICAP | 1 | PZA | PSP Paint Kit (Includes: 12-oz Aerosol Spray Cans of: UniCoat PSP, Binary UniCoat PSP, UniTemp TSP. 400ml of:FIB Basecoat PSP, Binary FIB PSP, Paint gun, airbrush, compressor.) 10% system discount. |  |  | PSP-K |  |  |  | 4500 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 22 | CIICAP | 1 | PZA | OMS Lite PSP post processing software single-user license. |  |  | OMS-LITE |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 23 | CIICAP | 1 | PZA | Shipping and Hazmat fees. |  |  | SHIP |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 24 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 3 | PZA | Microscopio Trinocular con cámara de 3 Megapixeles, Marca: Radica, Especificaciones: Cabeza trinocular a 45º de inclinación Distancia interpupilar ajustable de 55 a 75 mm. Oculares de campo amplio EWF 10X Revolver cuadruple embalado Objetivos Acromáticos: 4X, 10X, 40X(S), 100X (aceite) Cuerpo Estativo, robusto acabado en pintura epóxica. Enfoque: Macrométrico y Micrométrico Platina de 140 x 140 mm. Con movimiento X-Y 75 x 55 mm, Iluminación LED de intensidad ajustable. Condensador Abbe NA=1.25 con diafragma y filtro, Filtros azul, verde y amarillo. Cámara CMOS de alta resolución de 3 MP Marca: Rising Tech, Software para analísis y procesamiento de imágenes. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 25 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | PROBETA CLASE "B" GRADUADA DE 10 ML. , DE VIDRIO MCA KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 26 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | PROBETA CLASE "B" GRADUADA DE 25 ML. DE VIDRIO MCA KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 27 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | PROBETA CLASE "B" GRADUADA DE 50 ML.DE VIDRIO MCA KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 28 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | PROBETA CLASE "B" GRADUADA DE 100 ML. DE VIDRIO MCA KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 29 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | PROBETA CLASE "B" GRADUADA DE 250 ML. DE VIDRIO MCA KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 30 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | PROBETA CLASE "B" GRADUADA DE 500 ML.DE VIDRIO MCA KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 31 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | PROBETA CLASE "B" GRADUADA DE 1000 ML.DE VIDRIO MCA KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 32 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | PROBETA CLASE "B" GRADUADA DE 2000 ML. DE VIDRIO MCA KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 33 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | PROBETA, GRADUADA DE 2000 ML. ROJA. DE VIDRIO, MCA KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 34 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | VASO DE PRECIPITADO DE 4 LTS. 1201-4000@MARCA NALGENE |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 35 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | PZA | VASO DE PRECIPITADO DE 2 LTS. 1201-2000@NALGENE |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 36 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 4 | PZA | VASO DE PRECIPITADO DE 600 ML.1201-0600@NALGENE |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 37 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 4 | PZA | VASO DE PRECIPITADO DE 1 LT. 1201-1000@MARCA NALGENE |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 38 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | PROBETA GRADUADA DE 1 LT. 3662-1000@MARCA NALGENE |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 39 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | PROBETA GRADUADA DE 2 LTS. 3662-2000@MARCA NALGENE |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 40 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | PROBETA GRADUADA DE 10 ML. 3662-0010@NALGENE |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 41 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | PROBETA GRADUADA DE 25 ML. 3662-0025@NALGENE |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 42 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | PROBETA GRADUADA DE 50 ML. 3662-0050@NALGENE |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 43 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | PROBETA GRADUADA DE 100 ML. 3662-0100@NALGENE |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 44 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | PROBETA GRADUADA DE 250 ML. 3662-0250@MARCA NALGENE |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 45 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | CAJA PETRI DE 100X15 MM. 003-100DE VIDRIO MARCA CAVALIER ORIGEN EUROPEO |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 46 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 8 | PZA | CAJA PETRI DE 150 X 15 MM. P-3160 PYREX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 47 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | VASO DE PRECIPITADO DE 1000 ML. P-1000 PYREX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 48 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | VASO DE PRECIPITADO DE 10 ML. P-1000 PYREX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 49 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | VASO DE PRECIPITADO DE 50 ML. P-1000 PYREX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 50 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | VASO DE PRECIPITADO DE 100 ML. P-1000 PYREX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 51 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | VASO DE PRECIPITADO DE 250 ML. P-1000 PYREX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 52 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | VASO DE PRECIPITADO DE 600 ML. P-1000 PYREX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 53 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | MATRAZ ERLENMEYER 25 ML. K-26500 KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 54 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | MATRAZ ERLENMEYER 50 ML. K-26500 KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 55 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | MATRAZ ERLENMEYER 125 ML. K-26500 KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 56 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | MATRAZ ERLENMEYER 250 ML. K-26500 KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 57 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PZA | MATRAZ ERLENMEYER 500 ML. K-26500 KIMAX |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 58 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | PZA | FRASCO T/ROSCA GRAD. AMBAR DE 500 ML 345-500 MARCA CAVALIER ORIGEN EUROPEO |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 59 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | FRASCO T/ROSCA GRAD. AMBAR DE 1 LT.345-940 MARCA CAVALIER ORIGEN EUROPEO |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 60 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | LAMPARA P/ALCOHOL DE 60 ML. AE-021 LAMPARA DE VIDRIO PARA ALCOHOL |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 61 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | PZA | BARRA MAGNETICA LISA 70X10 MM. F37120-0070 |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 62 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | PZA | BARRA MAGNETICA LISA 80X10 MM. F37120-0080 |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 63 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 4 | PZA | ESPATULA ACANALADA 16 CMS. 09043@ |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 64 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 4 | PZA | ESPATULA DE A.INOX.C/CUCHARA 23 CMS.223@ |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 65 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 4 | PZA | ESPATULA A.INOX .DOBLE 1 EXT.RED.1 PLANO 15.5CM 09015@ |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 66 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 5 | PZA | PROPIPETA ESTANDAR 3 VIAS 10ML. 253-00 MARCA BRAND |  |  |  |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 67 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 28 | PZA | Trampa para laboratorio de 8 embudos (se entregan armadas) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 68 | Facultad de Medicina | 1 | PZA | Tapón de silicón, Marca: hirschmann ( alemania). |  |  |  | Diametro 21-26 |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 69 | Facultad de Medicina | 1 | PZA | Tapón de silicón, Marca: hirschmann ( alemania). |  |  |  | Diametro 30-40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 70 | Facultad de Medicina | 3 | PZA | Tubos capilares, Marca: hirschmann (alemania). |  |  |  | 25 ml |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 71 | Facultad de Medicina | 1 | PZA | Tubo de plastico Marca: Greiner bio one (alemania). | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 72 | Facultad de Medicina | 3 | PZA | Probeta graduada, Marca: hirschmann (alemania). |  |  |  | 2000 ml |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 73 | Facultad de Medicina | 4 | PZA | probeta graduada, marca :hirschmann ( alemania). |  |  |  | 2000 ml |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 74 | Facultad de Medicina | 1 | PZA | Matraz Volumetrico, Marca: Hirschmann (Alemania) |  | 2820293 |  | 1000 ml |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 75 | Facultad de Medicina | 3 | PZA | MATRAZ VOLUMETRICO, MARCA: HIRSCHMANN (ALEMANIA) |  | 2820197 |  | 5000ml |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 76 | Facultad de Medicina | 1 | PZA | PUNTAS PARA MICROPIPETA, MARCA: GREINER Bio One (Alemania) |  | 685295 |  | 10-100 ml |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 77 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | EQUIPO DE TORRE BASICA DE REFRIGERACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO CON 8 NIVELES Y PANELES EN CADA NIVEL DESMONTABLES: Descripcion: El equipo muestra una forma habitual de cómo se lleva acabo el enfriamiento de agua de un sistema en la industria. Funciona de manera cíclica el cual contiene un depósito en donde se calienta el agua, se hace pasar a la parte superior de la torre de enfriamiento, por el cual se hace incidir a contraflujo aire frio el cual realiza el procesode transferencia de calor con el agua caliente conforme va bajando por los pisos de la torre, enfriándola cayendo a un depósito inferior y circulando hasta el depósito caliente reiniciando el ciclo. Torre de Enfriamiento: La torre en de acrílico para la visualización del flujo a través del sistema, con una tapa frontal desmontable, en su interior contiene 8 niveles con paneles para llevar acabo la transferencia de calor. En la parte inferior un depósito de agua que va conteniendo el agua enfriada. Contenido: o Sección transversal: 150 x 150 mm. o Medición del caudal de agua con rotámetro.o Ventilador centrífugo con curvas hacia adelante: Potencia absorbida: 90W. o Bomba de agua: Potencia absorbida: 180W. o Termopares tipo K para medición de temperatura a la entrada y salida de agua y la temperatura del aire.Depósito de Agua: El depósito contenedor permite que en él se caliente el agua homogéneamente para poder entrar a la torre y después de pasar por ella recibe el agua fría para calentarse nuevamente. Contenido: o Dimensiones: 50cm x 40cm x 50cm. o Volumen máximo 80 litros. o Circuito de agua caliente con baypass. o Calentador ajustable. o Agitador. o Circuito de agua fría con baypass. o Termopares tipo K para medición de temperatura del depósito. o Bomba de agua:  Potencia absorbida: 180W. Panel de Instrumentos:Con el panel se tiene el control del sistema con los indicadores para poder evaluar el proceso se trasferencia decalor. ontenido:o Mesa de trabajo, dimensiones: 150cm x50cm x 80cm.o Panel frontal para colocación de instrumentos, dimensiones: 50cm x 50cm. o Botones de encendido y control del sistema de agua. o Control del sistema de temperaturas con un adquisidor de datos de 4 canales.El control del adquisidor se puede llevar acabo con cualquier computadora con el programa Labview (no incluido) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 78 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 3 | PZA | PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA MARCA MATTWEISS, AREA DE PROYECCION 3.05MX3.05M, SUPERFICIE BLANCO MATE, INCLUYE BOTONERA A MURO Y CONTROL REMOTO INALAMBRICO |  |  |  | 3.05X3.05 M |  |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 79 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 17 | PZA | PANTALLA DE PROYECCION MANUAL MARCA MATTWEISS, AREA DE PROYECCION 2.13MX2.13M, SUPERFICIE VLANCO MATE. |  |  |  | 2.13 M X 2.13 M |  |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 80 | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | 1 | PZA | Suministro e Instalación de Acondicionador de Linea para el área de Rayos"X" de Polvos:Modelo LAN324, 24 KVA, 3 FASES, 127-220 VOLTS, Marca VOGAR. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 81 | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | 1 | PZA | Suministro e Instalación de Acondicionador de Linea para el área de Rayos"X" de Mono-cristal : Modelo LAN220, 20 KVA, 2 FASES, 127-220 VOLTS, Marca VOGAR. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 82 | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | 1 | PZA | Suministro e Instalación de Acondicionador de Linea para el área de Resonancia Magnética Nuclear: Modelo LAN3100, 100 KVA, 3 FASES, 127-220 VOLTS, Marca VOGAR. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 83 | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | 1 | PZA | Suministro e Instalación de Acondicionador de Linea para el área de Gases-Masas: Modelo LAN360, 60 KVA, 3 FASES, 127-220 VOLTS Marca VOGAR. | [7 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 84 | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | 1 | PZA | Suministro e Instalación de Chiller Modelo R300 Marca Haskris, 220 VOLTS, 3 FASES. | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## ANEXO 1-B (hidden)
RUBRO | PARTIDA | IT REQ | REQUISICION | No. DE GASTO | DEPENDENCIA | USUARIO FINAL | TIPO DE GASTO | CANTIDAD | ESPECIE | DESCRIPCION | MODELO | CÓDIGO | MEDIDAS | COLOR | PRECIO UNITARIO SIN IVA | USD a MXN | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES | JOSE LUIS CABRERA OLG | LINA ARCELIA PACHECO | EL PRECIO MAS BAJO OFERTADO | PROVEEDOR GANADOR | STATUS | REQ. SUPERAR TECHO UNITARIO | SUBTOTAL P | IVA P | TOTAL P | REQ. SUPERAR TECHO REQ | CANTIDAD OK | OBSERVACIONES | CANT TOTAL
1 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CONTROL, REVISIÓN DE CABLEADO, AJUSTE DE VALVULA DE SEGURIDAD, AJUSTE DE MANOMETRO, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A AUTOCLAVE VERTICAL. |  |  |  |  | 3750 |  | 3750 | 600 | 4350 |  | 4800 | 3700 | 3700 | LINA ARCELIA PACHECO | DESIERTA | 50 | 3700 | 592 | 4292 | 58 |  | NO CUMPLE TECNICAMENTE | 1 |  | CANCELADAS | [5 empty] | NO OFERTADAS |  |  | NO CUMPLE TEC |  |  | SUPERA TECHO PRESUP
2 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 2 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE CONTROL AJUSTE DE VALVULA DE SEGURIDAD, AJUSTE DE MANOMETRO, CAMBIO DE CABLEADO, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUES, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A AUTOCLAVE VERTICAL |  |  |  |  | 3750 |  | 7500 | 1200 | 8700 |  | 4800 | 3700 | 3700 | LINA ARCELIA PACHECO | DESIERTA | 50 | 7400 | 1184 | 8584 | 116 |  | NO CUMPLE TECNICAMENTE | 2 | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA
3 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE DE FIEL, LIMPIEZA DE CONTRA PESAS, AJUSTE DE ENFOQUE, CALIBRACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A BALANZA ANALITICA BOSCH S 2000 |  |  |  |  | 1195.65 |  | 1195.65 | 191.304 | 1386.954 |  | 1200 |  | 1200 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -4.35 | 1200 | 192 | 1392 | -5.046 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 1 | 16 |  | 128 |  | 59 2DV |  | 2 |  | 21 2DV |  | 29 |  | 6 |  | 5-B
4 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE OCULAR, LIMPIEZA DE PRISMAS, AJUSTE, CALIBRACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A REFRACTOMETRO TIPO ABBE |  |  |  |  | 608.7 |  | 608.7 | 97.392 | 706.092 |  | 1200 |  | 1200 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -591.3 | 1200 | 192 | 1392 | -685.908 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 1 | 17 |  | 136 |  | 60 2DV |  | 5 |  | 26 2DV |  | 23 2DV |  | 15 |  | 7-B
5 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 4 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE ESPEJOS, LIMPIEZA DE RUEDA DE FILTROS, LIMPIEZA DE MONOCROMADOR, AJUSTE, REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL A ESPECTROFOMETRO GENESYS 20. |  |  |  |  | 1195.65 |  | 4782.6 | 765.216 | 5547.816 |  | 1600 |  | 1600 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -404.35 | 6400 | 1024 | 7424 | -1876.184 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 4 | 18 |  | 144 |  | 61 2DV |  | 12 |  | 27 2DV |  | 1-B |  | 49 |  | 8-B
6 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 2 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE ENSAMBLE Y PUNTO DE PIVOTE, REVISIÓN DE FLECHA, REVISIÓN DE DISCO DE LECTURAS, AJUSTE, CALIBRACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A VISCOSIMETRO BROOKFIELD |  |  |  |  | 1521.74 |  | 3043.48 | 486.9568 | 3530.4368 |  | 1200 |  | 1200 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | 321.74 | 2400 | 384 | 2784 | 746.4368 |  | NO CUMPLE TECNICAMENTE | 2 | 19 |  | 152 |  | 62 2DV |  | 13 |  | 28 2DV |  | 2-B |  | 60 |  | 9-B
7 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 3 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ELECTRODO CON ENTRADA BNC, AJUSTE, CALIBRACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A MEDIDOR DE PH. CONDUCTRONIC. |  |  |  |  | 1826.09 |  | 5478.27 | 876.5232 | 6354.7932 |  | 2390 |  | 2390 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -563.91 | 7170 | 1147.2 | 8317.2 | -1962.4068 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 3 | 46 |  | 160 |  | 63 2DV |  | 14 |  | 78 2DV |  | 6-B |  | 31 2DV |  | 10-B
8 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 2 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ALINEACIÓN DE PRISMA DE REFRACCIÓN, COLOCACIÓN DE LAMPARA, AJUSTE DE DIAL DE LECTURAS, ALINEACIÓN DE TUNEL DE LUZ, LIMPIEZA DE ESPEJOS, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A POLARIMETRO |  |  |  |  | 1739.13 |  | 3478.26 | 556.5216 | 4034.7816 |  | 3800 |  | 3800 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -2060.87 | 7600 | 1216 | 8816 | -4781.2184 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 2 | 76 |  | 168 |  | 64 2DV |  | 81 |  | 82 2DV |  | 12-B |  | 3-B |  | 11-B
9 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 4 |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE OBJETIVO 100 X CAMBIO DE CONTROL DE INTENCIDAD Y APAGADOR, LIMPIEZA DE OCULARES, AJUSTE DE MACRO Y MICRO, COLOCACIÓN DE FILTRO DE LUZ, REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL A MICROSCOPIO BINOCULAR. |  |  |  |  | 1739.13 |  | 6956.52 | 1113.0432 | 8069.5632 |  | 2790 | 2500 | 2500 | LINA ARCELIA PACHECO | DESIERTA | -760.87 | 10000 | 1600 | 11600 | -3530.4368 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 4 | 88 |  | 171 |  | 65 2DV |  | 180 | [5 empty] | 4-B |  | 13-B
10 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE ENSAMBLE, CAMBIO DE PUNTO DE PIVOTE, LIMPIEZA DE MOTOR, REVISIÓN DE DISCO DE LECTURAS, AJUSTE, CALIBRACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A VISCOSIMETRO BROOKFIELD. |  |  |  |  | 4891.3 |  | 4891.3 | 782.608 | 5673.908 |  | 5200 |  | 5200 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -308.7 | 5200 | 832 | 6032 | -358.092 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 1 | 97 |  | 56 2DV |  | 66 2DV
11 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 45 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE OCULARES, LIMPIEZA DE OBJETIVOS, AJUSTE DE ENFOQUE, REVISIÓN O CAMBIO DE LAMPARA, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A MICROSCOPIOS BONOCULARES. |  |  |  |  | 423.91 |  | 19075.95 | 3052.152 | 22128.102 |  | 750 | 700 | 700 | LINA ARCELIA PACHECO | DESIERTA | -276.09 | 31500 | 5040 | 36540 | -14411.898 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 45 | 106 |  | 57 2DV |  | 67 2DV
12 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 45 |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE OBJETIVO 100 X CAMBIO AJUSTE DE MACRO Y MICRO, CAMBIO DE TRANSFORMADOR, CMABIO DE CONTROL, LIMPIEZA DE OCULARES, REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL A MICROSCOPIO BINOCULAR |  |  |  |  | 1608.7 |  | 72391.5 | 11582.64 | 83974.14 |  | 890 | 2500 | 890 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | 718.7 | 40050 | 6408 | 46458 | 37516.14 |  | NO CUMPLE TECNICAMENTE | 45 | 117 |  | 58 2DV
13 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 2 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO CON CAMARA, CAMBIO DE OCULARES 10 X CAMBIOS DE CONTROL, CAMBIO DE LAMPARA , AJUSTE DE MACRO Y MICRO, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A MICROSCOPIO BINOCULAR. |  |  |  |  | 1608.7 |  | 3217.4 | 514.784 | 3732.184 |  | 2750 | 2000 | 2000 | LINA ARCELIA PACHECO | DESIERTA | -391.3 | 4000 | 640 | 4640 | -907.816 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 2
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD |  | PARTIDA | CANTIDAD |  | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 37 | 10 | 99 | 2 | 110 | 2 | 121 | 2 | 132 | 1 |  | 143 | 1 |  | 155 | 1 | 61 | 1 | 7 | 1 | 55 | 1 | 83 | 4 | 47 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 89 | 2 | 100 | 35 | 111 | 125 | 122 | 125 | 133 | 35 |  | 145 | 2 |  | 156 | 1 | 62 | 1 | 11 | 3 | 56 | 1 | 84 | 1 | 48 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 90 | 2 | 101 | 1 | 112 | 2 | 123 | 2 | 134 | 2 |  | 146 | 35 |  | 157 | 35 | 63 | 1 | 22 | 100 | 57 | 1 | 179 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 91 | 70 | 102 | 1 | 113 | 2 | 124 | 2 | 135 | 1 |  | 147 | 1 |  | 158 | 2 | 64 | 3 | 54 | 1 | 58 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 92 | 2 | 103 | 35 | 114 | 70 | 125 | 70 | 137 | 2 |  | 148 | 1 |  | 159 | 1 | 69 | 2
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 93 | 2 | 104 | 2 | 115 | 4 | 126 | 4 | 138 | 35 |  | 149 | 35 |  | 161 | 2 | 79 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 94 | 70 | 105 | 1 | 116 | 1 | 127 | 1 | 139 | 1 |  | 150 | 2 |  | 162 | 35
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 95 | 4 | 107 | 2 | 118 | 2 | 129 | 2 | 140 | 1 |  | 151 | 1 |  | 163 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 96 | 1 | 108 | 2 | 119 | 2 | 130 | 35 | 141 | 35 |  | 153 | 2 |  | 164 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 98 | 1 | 109 | 4 | 120 | 4 | 131 | 1 | 142 | 2 |  | 154 | 35 |  | 165 | 35
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0