## MANTENIMIENTOS
RUBRO | PARTIDA | DEPENDENCIA | CANT | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCION PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO PROVEEDOR | SUBTOTAL PROVEEDOR | IVA PROVEEDOR | TOTAL
LABORATORIO | 1 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO ROSSBACH MONOCULAR NO. 770976 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 2 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO MEIJI MONOCULAR FILTRO AZUL |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 3 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MICROSCOPIO IROSCOPE MONOCULAR |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 4 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 2 | SERVICIO Y CALIBRACIÓN ALCANCE 20UL PIPETA DE PISTON MECANICA UN CANAL VOLUMEN VARIABLE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN ACREDITADA, INCLUYE LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y SI LO REQUIERE CAMBIO DE SELLOS Y EMPAQUES, SE REALIZAN 10 LECTURAS DE 10, 50 Y 100%, CON INFORME DE CA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 5 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 2 | SERVICIO Y CALIBRACIÓN ALCANCE 20UL PIPETA DE PISTON MECANICA UN CANAL VOLUMEN VARIABLE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN ACREDITADA, INCLUYE LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y SI LO REQUIERE CAMBIO DE SELLOS Y EMPAQUES, SE REALIZAN 10 LECTURAS DE 10, 50 Y 100%, CON INFORME DE d. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 6 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 3 | SERVICIO Y CALIBRACIÓN ALCANCE 20UL PIPETA DE PISTON MECANICA UN CANAL VOLUMEN VARIABLE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN ACREDITADA, INCLUYE LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y SI LO REQUIERE CAMBIO DE SELLOS Y EMPAQUES, SE REALIZAN 10 LECTURAS DE 10, 50 Y 100%, CON INFORME. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 7 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INCUBADORA DE MICROBIOLOGIA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 8 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZAS ANALÍTICAS |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 9 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESTUFA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 10 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COLUMNA DE DESTILACIÓN DE PLATOS MARCA DIDACTA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 11 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALARMAS Y DETECTORES DE HUMOS. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 12 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 3 CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR (BIOSEGURIDAD NIVEL II) UNIDAD VECO BH-C1 SERIE E-4075; UNIDAD VECO BH-C12 CON SERIE R-0703 Y UNIDAD THERMO GSB-1284 CON SERIE 4102-1219 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 13 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS (IIX MODELO ZOOM 200 MARCA LEICA) |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 14 | CIICAp | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL AL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO MODELO 1450VP SERIE 03-97 Y SISTEMA DE MICROANALISIS OXFORF EDS. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 15 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ULTRACONGELADOR VERTICAL MARCA REVCO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 16 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN ULTRACONGELADOR VERTICAL MARCA REVCO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 17 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN TERMOCICLADOR CON GRADIENTE MARCA EPPENDORF, MODELO 5415D… |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 18 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA CENTRIFUGA EPPENDORF, MODELO 5415D… |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 19 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | PARTIDA CANCELADA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 20 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN ACREDITADA DE PIPETA DE PISTÓN MECÁNICA UN CANAL VOLUMEN VARIABLE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN ACREDITADA, INCLUYE: LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y SI LO REQUIERE CAMBIO DE SELLOS Y EMPAQUES, SE REALIZAN 10 LECTURAS AL 10, 50 Y 100%, CON INFORME |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 21 | FACULTAD DE FARMACIA | 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTUFA DE SECADO LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y LIMPIEZA DE RESISTENCIA, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, VENTILADOR Y TERMOSTATO, VALIDACION DE TEMPERATURA, PRUEBAS DE MANTENIMIENTO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 22 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISOLUTOR LIMPIEZA GENERAL Y DE TUBERIAS, REVISION DE EMPAQUES Y SISTEMA ELECTRICO, PRUEBAS DE MANTENIMIENTO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 23 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DESTILADOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS Y LAMPARA UV, LIMPIEZA DE TUBERIAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 24 | FACULTAD DE FARMACIA | 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA ANALITICA LIMPIEZA GENERAL Y DE TARJETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 25 | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA SCOUT LIMPIEZA GENERAL Y DE TARJETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 26 | FACULTAD DE FARMACIA | 3 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO, DE MOTOR PARA AGITACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 27 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AUTOCLAVE LIMPIEZA GENERAL, REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, VALVILAS DE SEGURIDAD Y ALIVIO, EMPAQUES Y RESISTENCIA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 28 | FACULTAD DE FARMACIA | 4 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA GRANATARIA LIMPIEZA GENERAL; LIMPIEZA, REVISION Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 29 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR TAMIZADOR LIMPIEZA GENERAL Y DE TUBERIAS, REVISION Y LIMPIEZA DE PARTES ELECTRICAS Y MECANICAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 30 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SENSOR DE PH SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR, CALIBRACION EN 3 PUNTOS (4,7 Y 10) Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 31 | FACULTAD DE FARMACIA | 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CENTRIFUGA LIMPIEZA GENERAL, REVISION MOTOR/ROTOR, LIMPIEZA DE TARJETAS, VALIDACION DE RPM EN 5 PUNTOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 32 | FACULTAD DE FARMACIA | 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AGITADOR SHAKER LIMPIEZA GENERAL, REVISION Y LIMPIEZA DE MOTOR, DE SISTEMA ELECTRICO, DE TARJETAS ELECTRONICAS, LUBRICACIN DE ENGRANES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 33 | FACULTAD DE FARMACIA | 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PARRILLAS FELISA LIMPIEZA GENERAL Y DE TUBERIAS, REVISION DE SISTME ELECTRICO, DE RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO, REVISION Y LIMPIEZA DE MOTOR Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 34 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FUENTE DE PODER REVISION DE AMPERAJES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 35 | FACULTAD DE FARMACIA | 8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BOMBA DE VACIO LIMPIEZA GENERAL; REVISION, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE MOTOR Y ASAPAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 36 | FACULTAD DE COMUNICACIÓN HUMANA | 1 | APOYO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO ENCEFALOGRAFIA PARA ESTUDIOS AUDITIVOS |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 37 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BALANZA MARCA AA, LIMPIEZA GENERAL DEL SIST. MECANICO ALINEACIÓN DE ESPEJOS, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE PESO CON MARCO DE PESAS |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 38 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO A ESPECTOFOTOMETRO MODULO L65UV, CONSISTE EN LIMPIEZA DE SISTEMA OPTICO, REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LAMPARAS, DESINCRUSTACIÓN DE OXIDO EN PARTES MECANICAS DE CARRUSEL, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA DE REJILLAS DE COLIMACIÓN, LIMPIEZA DE PORTACELDAS, AJUSTES Y ALINEACIÓN DE LONGITUD DE ONDA CON FILTRO DE DIDYMIUM, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 39 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO A INCUBADORA MARCA PRENDO 350 VA. REVISIÓN DE LINEA ELECTRICA DE ALIMENTACIÓN, REVISIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTORES QUE PERMITAN REGULAR LA CIRCULACIÓN FORZADA, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO DIGITAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 40 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | SERVICIO DE MATENIMIENTO A UN MICROSCOPIO NIKON CONSISTENTE EN LIMPIEZA , AJUSTE Y CENTRADO DE LAS PARTES MECANICAS, LIMPIEZA , AJUSTE Y CENTRADO DE LAS PARTES OPTICAS, LIMPIEZA Y CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRONICO Y LIMPIEZA Y AJUSTE GENERAL |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 41 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO, AJUSTE Y LIMPIEZA ESPECTOFOMETRO SPECTONIC. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 42 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO, AJUSTE Y LIMPIEZA MICROSCOPIO IROSCOPE. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 43 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO, AJUSTE Y LIMPIEZA MICROSCOPIO COMPUESTO LEICA INV. 35924. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 44 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO AJUSTE Y LIMPIEZA ESTEROSCOPIO WILD HEERBRUGG IN. 107362. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 45 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO, AJUSTE Y LIMPIEZA OXIMETRO HANNA INSTRUMENTS. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 46 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR WHIRLPOOL DUPLEX. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 47 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR WHIRLPOOL DUPLEX. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 48 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR TORREY, VERTICAL, 4 PUERTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 49 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR AMERICAN, VERTICAL DOS PUERTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 50 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A CONGELADOR AMERICAN VERTICAL UNA PUERTA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 51 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A CONGELADOR SANYO FRIGOBAR. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 52 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR TORREY VERTICAL DOS PUERTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 53 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A CONGELADOR PANASONIC FRIGOBAR. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 54 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A CONGELADOR TORREY VERTICAL UNA PUERTA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 55 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR TORREY VERTICAL DOS PUERTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 56 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR ELECTROCOOL, DUPLEX. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 57 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR DAIGGUER DUPLEX. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 58 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR MAYTAG DUPLEX. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 59 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A CONGELADOR TORREY VERTICAL UNA PUERTA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 60 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A CONGELADOR TORREY VERTICAL UNA PUERTA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 61 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A CONGELADOR NIETO VERTICAL UNA PUERTA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 62 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR AMERICAN VERTICAL UNA PUERTA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 63 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR NIETO VERTICAL CUATRO PUERTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 64 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR AMERICAN VERTICAL DOS PUERTAS. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 65 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A CONGELADOR THERMO SCIENTIFIC VERTICAL UNA PUERTA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 66 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR MABE FRIGOBAR. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 67 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR MABE FRIGOBAR. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 68 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR HE FRIGOBAR. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 69 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR GOLGSTAR FRIGOBAR. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 70 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A INCUBADORA PRECISION VERTICAL UNA PUERTA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 71 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR WHIRLPOOL DUPLEX. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 72 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A ULTRACONGELADOR REVCO HORIZONTAL UNA PUERTA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 73 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A REFRIGERADOR SANYO FRIGOBAR. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 74 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A MINI INCUBADORA SCIENTIFIC PRODUCS VERTICAL UNA PUERTA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 75 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A CONGELADOR KELVINATOR HORIZONTAL UNA PUERTA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 76 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO YORK PAQUETE 2 TR. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 77 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A INCUBADORA LABTECH VERTICAL. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 78 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A INCUBADORA LUZUREN VERTICAL. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 79 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A INCUBADORA LABLINE VERTICAL. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 80 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A INCUBADORA BG VERTICAL. |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 81 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO YORK 2 TR. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 82 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A INYECTORES 4 PIEZAS. |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 83 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO YORK 2 TR. |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 84 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO YORK 2TR. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 85 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGIA | 1 | MANTENIMIENTO A CÁMARA FRÍA 1 HP. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 86 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SANITIZACIÓN A DESIONIZADOR RODI (INCLUYENTE FILTROS, ULTRAFILTRO Y LAMPARA DE U.V) |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 87 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RESISTENCIA Y CONTROL DE TEMPERATURA AUTOCLAVE MARCA YAMOTO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 88 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MUFLA. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 89 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POTENCIOMETRO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 90 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESPECTROFOTOMETRO. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 91 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA OKUMA PARA ALARMAS "20-13 ALARMA -A SERVO AMPLIFICADOR X-EJE 2E6" OKUMA LNC8 S/N B255 QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: HSTNMEX 5*70 HTTNMEX 6*70, GAVIMEX 1*150. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 92 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | MEDICION DE VELOCIDADES (LINEA BASE) Y CLASIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE AIRE (LINEA BASE) PARA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 93 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE LUZ FLUORESCENTE |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 94 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA A REFRIGERADOR VERTICAL |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 95 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA A CONGELADOR HORIZONTAL |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 96 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA A MICROSCOPIO BINOCULAR |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 97 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA A MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 98 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA A BALANZA ANALITICA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 99 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | CAMBIO DE DOS CONTROLADORES ESCALERA Y 3 REGULADORES DE INTENSIDAD LUMINOSA (DIMER) |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 100 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | INSTALACIÓN DE UN CONTROLADOR DE PANTALLA ELÉCTRICA |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 101 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS | 1 | SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO QUE CONTEMPLA: LIMPIEZA POR 3 SERVICIOS A SALA GENERAL DE COMPUTO ALUMNOS LIC. EN CIENCIAS Y SALON DE SISTEMAS DIGITALES QUE CONTEMPLAN 25 EQUIPOS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 102 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE APARTARAYOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL CIICAp |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 103 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE CAMBIO DE 30 LAMPARAS DE ALOGENO DIMEABLES |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 104 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE CAMBIO DE 8 LAMPRAS DE ALOGENO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 105 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN DE 18 LAMPARAS DE TUBO FLOURESCENTE 6 (1.10) Y 12 (50 CMS) |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 106 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE CAMBIO DE LAMPARA PRINCIPAL DE ALOGENO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 107 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE CAMBIO DE 5 LAMPARAS GUI PARA ESCALON |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 108 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALFOMBRA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 109 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERSIANAS |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 110 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PERSIANAS |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 111 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARED DE TABLAROCA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 112 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE PINTURA DE 3 PAREDES DE 4.5 X 2.8 Y 7.1 X 2.8 Y 6.2 X 1 METRO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 113 | CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS | 1 | SERVICIO DE COLOCACIÓN DE 6 LAMPARAS DE ALÓGENO Y CAMBIO DE 2 BASES PARA LAMPARAS AUD. 2 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 114 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA: DETECTOR DE ARREGLO DE DIODOS 2996. DETECTOR IR 2414 BOMBA 600 Y 600C Y PARA INYECTOR AUTOMATIZADO 717 CONSISTE EN: LIMPIEZA, AJUSTES Y EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO. REEMPLAZO Y SUMINISTRO DE PARTES DE DESGASTES ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN VÁLVULAS CHECK, SELLOS, PISTONES, RECONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE REFERENCIA, FILTROS EN LÍNEA DE SISTEMA DE INYECCIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN, REEMPLAZO DE PAQUETES DE SELLOS DE SISTEMA DE INYECCIÓN, JERINGA, ASÍ COMO LAS LÁMPARAS DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN ESPECTROFOTOMÉTRICOS UV/VIS |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 115 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A DESITILADOR 1 FELISA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 116 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A DESTILARO 2 FELISA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 117 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A MAQ. DE HIELO IMS-100 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 118 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A AUTOCLAVE GDE. SEV |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 119 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A INCUBADORA LAB-LINE |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 120 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A INCUBADORA LAB-LINE |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 121 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A NANOPURE INFINITY NANOPURE |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 122 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A TRITURADOR DE HIELO EQUIPOS DE REFRIG. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 123 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR LABCONCO-HOR |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 124 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VECO-VERTICAL |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 125 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A CAMPANA FUME HOOD LABTECH-VERTICAL |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 126 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A CAMPANA FUME HOOD LABTECH-VERTICAL |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 127 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A AGITADOR ORBITAL LABTECH |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 128 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A AGITADOR ORBITAL LABTECH |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 129 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A AUTOCLAVE VERTICAL LABTRONIC |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 130 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VECO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 131 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VECO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 132 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A CENTRIFUGA BECKMAN COULTER |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 133 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO MANTENIMIENTO NIKON SMZ1500 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 134 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO LEICA ICC50 HD |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 135 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO LEICA EZ4 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 136 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO LEICA EZ4 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 137 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO LEICA EZ4 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 138 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA | 1 | MANTENIMIENTO A AGITADOR ORBITAL LABTECH |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 139 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN EN LAB LQ.3 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 140 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN Y ALIMENTACION DE SERVICIO DE AGUA EN LAB LQ.1 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 141 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 2 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN EN ALMACEN DE REACTIVOS |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 142 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA DE HIELO (NO SE INCLUYE PARTES O REFACCIONES QUE REQUIERAN SER CAMBIADAS POR DESGASTE O MAL FUNCIONAMIENTO). |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 143 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMAS DE ANAQUELES DE ALMACEN |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 144 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RESISTENCIAS Y CONTROL DE AUTOCLAVE DE GAS ALL AMERICAN |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 145 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERÍA | 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMPANAS DE EXTRACCIÓN |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 146 | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRO DE INCLUSIÓN, MARCA LEICA, MODELO EG1160, CON DESARME GENERAL, LIMPIEZA A FONDO, SERVICIO A SISTEMA ELECTRÓNICO: CON AJUSTES, CHEQUEO DE VOLTAJES, REVISIÓN DE TEMPERATURA, AJUSTES Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO EN GENERAL |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 147 | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 1 | REPARACIÓN DE UNA BOMBA DE VACIO MARCA FELIZA, MODELO FE-1500L SERIE 980727 CON INVENTARIO 100013464 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 148 | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO DE CAMPANA DE BIOSEGURIDAD MARCA LABCONO MODELO BIOSAFETY II, LA CUAL COMPRENDE DESINSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS, REVISIÓN DE EQUIPO ELECTTICO, MECÁNICO, FLUJOS DE FILTRACIÓN, CONEXIÓN DE LINEA DE GAS Y LINEA ELÉCTRICA, REINSTALACIÓN PARA ARRANQUE A LINEA DE GAS Y LINEA ELÉCTRICA, LIMPIEZA GENERAL Y DESCONTAMINACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 149 | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 1 | MANTENIMIENTO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y GASES MARCA VECO, INCLUYE DESCONEXIÓN DE LINEA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA, REVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICO, MECÁNICO, DUCTOS Y CÁMARA DE EXTRACCIÓN, REINTALACIÓN PARA ARRANQUE EN LINEA DE AGUA, GAS, ELECTRICIDAD, DRENAJE, LIMPIEZA EN GENERAL, LUBRICACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN. |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 150 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN MICROSCOPIO CON NÚMERO DE INVENTARIO 20464 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 151 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIÓN DE UN MICROSCOPIO BINOCULAR MOTIC NUM INVENTARIO 36454 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 152 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIÓN DE UN MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO NOTIC NUM INVENTARIO 8070 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 153 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIÓN DE UN BAÑO PARA FLOTACIÓN CON NÚMERO DE INVENTARIO 39377 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 154 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIÓN DE UN AUTOCLAVE VERTICAL CON NÚMERO DE INVENTARIO 8043 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 155 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIÓN DE UNCONGELADOR VERTICAL CON NÚMERO DE INVENTARIO 20417 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 156 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO ( SERVICIOS DE RE-CALIFICACIÓN PARA ESPECTROFOTÓMETRO X- RITE MODELO SP64 INCLUYE: - LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN COMPLETA-PLATO DE CALIBRACIÓN NUEVO. CERTIFICADO DE FÁBRICA |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 157 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERVICIO DE MATENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA DEL CAMPO EXPERIMENTAL, QUE INCLUYE: TUBERIA DE 2" RD-26,ZANJEO, TAPADO, SALIDAS DE LLAVES, INYECTOR DE 1" CON FLUJOMETRO WR, VALVULA ANGULAR DE 1 1/2" 38MM , CONEXIONES DE PVC , SERVICIO DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CALIBRACION DE SALIDAS, INSTALACION DE EQUIPO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO EXISTENTE; TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC, CONEXIONES ELECTRICAS PARA LA INSTALACION, SERVICIO DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CALIBRACION, ENTREGA DE EQUIPO DE RIEGO POR GOTEO (NO INCLUYE INSTALACIÓN); CINTA T- TAPE 8000 @ 20CM R= 2300 M, POLIDUCTO DE 11/2" R=100, CONECTOR MIXTO PARA CINTA 16 MM. |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0