## Hoja1
PARTIDA | UNIDAD RESPONSABLE | CANTIDAD | OBJETO DEL SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO PROVEEDOR | SUBTOTAL PROVEEDOR | IVA PROVEEDOR | TOTAL PROVEEDOR
1 | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION | 1 | PÓLIZA ANUAL DE SERVICIO, CON 6 VISITAS ANUALES PROGRAMADAS BIMESTRALMENTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TODAS LAS NECESARIAS PARA CORRECTIVOS 7 X 24 X 365, CON VISITA POR PARTE DE NUESTRO PERSONAL TÉCNICO EN UN LAPSO NO MAYOR DE 3 A 4 HR´S, SIN REFACCIONES SOLO CONSUMIBLES, PARA SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE PRECISIÓN MARCA DATA AIRE DE 8 TR |  |  | 0 | 0 | 0
2 | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION | 1 | PÓLIZA ANUAL DE SERVICIO A DOS EQUIPOS UPS DE 30KVA, CON 6 VISITAS ANUALES PROGRAMADAS BIMESTRALMENTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TODAS LAS NECESARIAS PARA CORRECTIVOS 7 X 24 X 365, CON VISITA POR PARTE DE NUESTRO PERSONAL TÉCNICO EN UN LAPSO NO MAYOR DE 3 A 4 HR´S, SIN REFACCIONES SOLO CONSUMIBLES, A 2 EQUIPOS SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE UPS MARCA EATON DE 30 KVA´s. |  |  | 0 | 0 | 0
3 | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION | 1 | PÓLIZA ANUAL DE SERVICIO, CON 6 VISITAS ANUALES PROGRAMADAS BIMESTRALMENTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TODAS LAS NECESARIAS PARA CORRECTIVOS 7 X 24 X 365, CON VISITA POR PARTE DE NUESTRO PERSONAL TÉCNICO EN UN LAPSO NO MAYOR DE 3 A 4 HR´S, SIN REFACCIONES SOLO CONSUMIBLES, PARA SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE MARCA MITSUBISHI DE 20 KVA´s. |  |  | 0 | 0 | 0
4 | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION | 1 | PÓLIZA DE MANTENIMIENTOGLD-DSX-5000I 1 AÑO GOLD SUPPORT DSXW/QUAD OLTS OTDR INSP,ASISTENCIA TECNICA EN VIVO CON NUMERO DE TELEFONO EXCLUSIVO DEL FABRICANTE |  |  | 0 | 0 | 0
5 | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION | 1 | UNA PÓLIZA ANUAL DE MANTENIMIENTO A 10 EQUIPOS DE AIRE DE CONFORT 5 TR, DE SERVICIO, CON 6 VISITAS ANUALES PROGRAMADAS BIMESTRALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, TODAS LAS NECESARIAS PARA CORRECTIVOS 7 X 24 X 365, CON VISITA POR PARTE DE NUESTRO PERSONAL TECNICO EN UN LAPSO NO MAYOR DE 3 A 4 HR´S, SIN REFACCIONES SOLO CONSUMIBLES, PARA 10 EQUIPOS DE SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE CONFORT VARIAS MARCAS DE 5 TR |  |  | 0 | 0 | 0
6 | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON BATERÍAS A: -26 UPS (CONSISTE EN REALIZAR INTERVENCIONES PROGRAMADAS AL EQUIPAMIENTO SIN QUE HAYA DE POR MEDIO UN DAÑO Y/O REPORTE, DICHAS INTERVENCIONES SE CALENDARIZAN EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVIAMENTE ESTIPULADO, LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SON: LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA DE LAS CUBIERTAS EXTERNAS DE LOS EQUIPOS CON LIQUIDO NO CORROSIVO NI DEGRADANTE DE COLOR O PLÁSTICOS U OTROS MATERIALES QUE PROTEGEN LOS EQUIPOS. LIMPIEZA INTERNA: O ELIMINACIÓN DE POLVO A TARJETAS, CABLES Y CONECTORES USO DE LIQUIDO ANTIESTÁTICO, NO TOXICO NI CORROSIVO. O LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE PARTES , DETECCIÓN Y CAMBIO DE PARTES DAÑADAS, O POR EVENTO |  |  | 0 | 0 | 0