## Hoja1
PARTIDA | USUARIO FINAL | CANTIDAD | ESPECIE | DESCRIPCION | VIGENCIA | DESCRIPCION PROVEDOR | PRECIO UNITARIO PROVEEDOR | SUBTOTAL PROVEEDOR | IVA PROVEEDOR | TOTAL PROVEEDOR
1-2da.V. | EES DE XALOSTOC | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO A LA RED HIDRAULICA DE RIEGO QUE INCLUYE: CAMBIO DE UNA VALVULA CHECK BRIDADA DE 6" MANO DE OBRA POR RETIRAR LA DAÑADA,COLOCAR LA NUEVA CON MATERIALES,JUNTAS,SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, REPARACION DE FUGAS,CAMBIAR HIDRANTES DAÑADOS DE 4" CON SUS EXPULSADORES DE AIRE DE 2",REPONER 300 MTRS. DE TUBERIA PVC DE 4" CON COPLES,CURVAS,REDUCCIONES,TS,PEGAMENTO,HACER CEPAS PARA RETIRAR TUBERIA DAÑADA Y COLAR LA NUEVA ( MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS). | 10 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
2-2da.V. | EES DE XALOSTOC | 7 | SERV | Mantenimiento preventivo a desbrozadora de gasolina, El servicio consta de: Limpieza al sistema de inyeccion de combustible, cambio de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de bujia, limpieza general del equipo y Prueba de operación del equipo. | 10 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
3-2da.V. | EES DE XALOSTOC | 3 | SERV | Mantenimiento preventivo a podadora de gasolina, El servicio consta de: Limpieza al sistema de inyeccion de combustible, cambio de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de bujia, cambio de cuchillas, limpieza general del equipo y prueba de operación del equipo. | 10 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
4-2da.V. | EES DE XALOSTOC | 1 | SERV | Mantenimiento preventivo a motosierra de gasolina, El servicio consta de: Limpieza al sistema de inyeccion de combustible, cambio de aceite, engrasado de cadena, limpieza general del equipo y Prueba de operación del equipo. | 10 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
5-2da.V. | EES DE XALOSTOC | 1 | SERV | Mantenimiento preventivo a motobomba de gasolina, El servicio consta de: Limpieza al sistema de inyeccion de combustible, cambio de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de bujia, limpieza general del equipo y Prueba de operación del equipo. | 10 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
7-2da.V. | EES DE XALOSTOC | 2 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO A UNA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR MARCA ESCO QUE INCLUYE: REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y ELECTROMECANICO. REVISION DE SISTEMAS DE FILTRAQCION. LIMPIEZA GENERAL Y DESCONTAMINACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS HEPA 99.99%. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | 10 DE ABRIL 2017 AL 30 DE ABRIL 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
8-2da.V. | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA GRANJA INTEGRAL AUTOSUSTEMTABLE (ECOTOMICULTURA, CUNICULTURA, AVICOLA, PORCINA, BOVINOS Y CAPRINOS) INCLUYE MATERIALES NCESARIOS | 15 AL 30 FEBRERO 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
9-2da.V. | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PRODUCCION AVICOLA (INCLUYE MATERIALES NECESARIOS) DEL CAMPO EXPERIMENTAL | 15 AL 30 FEBRERO 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
10-2da.V. | IICBA | 1 | SERV | MANTENIMIENTO A COMPRESORES QUE SOPORTAN EL ÁREA DE RESONANCIA. EL MANTENIMIENTO INCLUYE: 1. LIMPIEZA GENERAL. 2. CAMBIO DE ACEITE. 3. CAMBIO DE FILTROS. 4. PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO. | DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
15-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR | 1 | SERV | Cambio de regulador de voltaje para equipo de Ultracongelación características average power 1000 watts input power 2000 Watts | 5 DÍAS |  |  | 0 | 0 | 0
17-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DINÁMICA CELULAR | 1 | SERV | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MAYOR MILLIQ ADVANTAGE QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTE: LÁMPARA UV PARA MONITOR DE TOC A10 CLAVE: ZFA10UVM1 MÓDULO DE PURIFICACIÓN Q-GARD T1 (ALIMENTACIÓN DESTILADA ELIX RO) CLAVE: QGARDT1X1 FILTRO DE CARTUCHO QUANTUM TIX (RESINA IONEX) CLAVE: QTUM0TIX1 SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA UV CLAVE: ZMQUVLP01 PREFILTRO ROGARD II, 30 CM/ PREFILTRO 30 CM CLAVE: CDPRM1206 CARTUCHO DE CARBONO SUPER-C, 30 CM/ CARTUCHO 30 CM CLAVE: CDFC01204 FILTRO DE VENTEO PARA DEPÓSITOS DE PE DE 30/60/100L CON ELIX CLAVE: TANKMPK01 MÓDULO DE PRETRATAMIENTO PROGARD S2 CLAVE: PR0G0T0S2 KIT DE LIMPIEZA BASE ROCLEAN B CLAVE: ZWBASE012 SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA UV PARA EL MÓDULO DE SANITIZACIÓN AUTOMÁTICO (A.S.M.) CLAVE: ZFRES00UV ULTRAFILTRO BIOPAK CLAVE: CDUFBI001 | DE 1 A 4 SEMANAS |  |  | 0 | 0 | 0
18-2da.V. | EES DE XALOSTOC | 1 | SERV | MANTENIENTO CORRECTIVO A SURCADORA AGRICOLA INCLUYE: ALINEAR BARRA CUADRADA DE 2 1/4, REEMPLAZO DE 2 MORDAZAS O GRAPA DE 1 1/2, SUSTIYUCION DE 10 TORNILLOS PARA MORDAZA DE 7/8 X 5", REEMPLAZO DE 10 TORNILLOS DE 2 1/2 X 7" PARA REJA. CAMBIO DE SURCADORES DE IRRIGACION #9110, CAMBIO DE 2 PERNOS DE ENGANCHE DE 1 1/8 X 1/18", PINTURA GENERAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
19-2da.V. | EES DE XALOSTOC | 1 | SERV | SERVICIO HIDRAULICO DE TRACTOR INCLUYE : CUBETA DE ACEITE DE HIDRAULICO DEL 90, FILTRO DEL HIDRAULICO, REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE HIDRAULICO, EMPAQUE DE TAPA HIDRAULICA. | 05/02/17 AL 20/02/17 |  |  | 0 | 0 | 0
20-2da.V. | EES DE XALOSTOC | 1 | SERV | AFINACION DE MOTOR DE TRACTOR FORD 600 INCLUYE: APLICACIÓN DE DOS GARRAFAS DE ACEITE SAE40, REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL, SUSTITUCION DE BOMBA CEBADORA DE DIESEL, SERVICIO A BOMBA DE INYECCION, CAMBIO DE TOVERAS DE LOS INYECTORES, LAVADO Y DRENADO DE TANQUE Y LINEA DE DIESEL. | 05/02/17 AL 20/02/17 |  |  | 0 | 0 | 0
21-2da.V. | EES DE XALOSTOC | 1 | SERV | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A RASTRA DE DISCOS INCLUYE: CAMBIO DE 6 BALEROS SELLADOS W-208, REEMPLAZO DE 6 JUEGO DE FLANGETE CON TORNILLOS, SUSTITUCION DE 2 PERNOS DE ENGANCHE, PINTURA. | 05/02/17 AL 20/02/17 |  |  | 0 | 0 | 0
22-2da.V. | EES DE XALOSTOC | 1 | SERV | MANTENIMIENTO DESVARADORA AGRICOLA INCLUYE: CAMBIO DE ENGRANE SATELITE, CAMBIO DE ENGRANE PLANETARIO, APLICACIÓN DE 3 LTS DE ACEITE 140-1L, AFILAR CUCHULTAS DE CORTE, CAMBIO DE 2 TORNILLO ESPECIAL PARA SUJETAR CUCHILLA, REEMPLAZAR BALERO Y RETEN DE ACEITE, REEMPLAZO DE DISCOS DE CLUTCH DE FLECHA CARDAN, CAMBIO DE 3 GRASERAS, ENGRASAR BALEROS, PINTURA. | 05/02/17 AL 20/02/17 |  |  | 0 | 0 | 0
23-2da.V. | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AREA DE COMPOSTAJE DEL CAMPO EXPERIMENTAL DE LA FCA (INCLUYE MATERIALES ) | 15 AL 30 FEBRERO 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
26-2da.V. | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA POSTA OVINA DEL CAMPO EXPERIMENTAL LIMPIEZA Y PINTADO DE ESTRUCTURA METÁLICA QUE CONTEMPLA CABALLETES, LARGEROS Y POSTES DE UN ÁREA TECHADA DE 500 M2, BODEGA Y ÁREA DE MONITOREO MURO DIVISORIO HECHO DE COBITEC Y LAFON FALSO PARA EL ESPACIO DE MONITOREO DEMOLICIÓN DE 7 M2 DE MURO, HECHURA DE 2 PUERTAS DE HERRERÍA PARA ACCESO A BODEGA E INSTALACIÓN SUSTITUCIÓN DE 6 POSTES GALVANIZADOS DEL CERCO PERIMETRAL | 15 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
27-2da.V. | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED HIDRÁULICA DEL CAMPO EXPERIMENTAL(SE ANEXA FICHA TÉCNICA DE MATERIALES INCLUIDOS) Delimitación del trazo sobre el rumbo del tendido original del la red 1 lote de 200m, Excavacion de zanjas para revisión y en su caso reparación o sustitución del material. 200 m, Tubería de PVC hidraúlico RD 26 de 2" de diametro para línea de conducción 1 tramo de 30m, Conecciones PVC hidráulico 1 lote, 6 Valvulas angulares de PVC 38 mm, 6Valvulas check de PVC de 2", 6 Valvulas check de 1.5", 6Inyector con medidor de flujo, 1 lote Tendido y colocación de la linea de conducción de 2", pruebas y calibracion de equipo, 121 m Tapado de la linea de conducción, 1 lote ; Desmontar, montar y calibrar el equipo hidroneumatico existente a la red, incluye tuberia y conecciones de PVC , 1 lote Material eléctrico y conecciones para instalacion del sistema, 1 lote Instalacion, pruebas, calibracion del equipo y mantenimiento en la primera semana de operación. Material y equipo para riego por goteo (Sin instalación): a)- Poliducto negro de 1½" Ø, 3 rollos b)- Conector mixto para cintilla de 16 mm, 170. c).- Cintilla de goteo "T-Tape" 8000 20 mm, 4 rollos | 15 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
28-2da.V. | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INVERNADERO 150 MTS (INCLUYE MATERIALES)MALLA ANTI ÁFIDOS Y PLÁSTICOS • En la actualidad cuenta con malla sombra en toda su perimétrica misma que se sustituirá con malla antiafidos color cristal En el techo del invernadero se retira el plástico ya deteriorado y se colocara plástico blanco lechoso calibre 720 RL 70/30 . ESPECIFICACION DEL PLASTICO A UTILIZAR.SPECIFICACION DEL PLASTICO A UTILIZAR. PLÁSTICO CAL 720, COLOR BLANCO LECHOSO, TRANSMISIPON LUZ SOMBRA 70%LUZ/30%SOMBRA MALLA ESPECIFICACION DE LA MALLA ANTIÁFIDOS , ESPESOR DEL HILO 255 MICRAS, COLOR BLANCO CRISTAL, PESO 140 GRAMOS, TIPO 10X16, TRANSIMISIÓN DE LUZ COLOR BLNCO 80%, SOMBREO DEL HILO 20%, PASO AIRE 48.50%, POROSIDAD 37.90%, DIÁMETRO DEL PORO 311.0 MICRAS, ÁREA DEL PORO .0212 MM2, TENSIÓN DE ROTURA HILO / KG, 1.0 KG INCLUYE ESTRUCTURA, • Se realizará la limpieza de la estructura existente, (retirar residuos de plásticos, alambre se retirara la canaleta de plástico existente cambiándose por nueva canaleta del mismo plástico. | 15 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
29-2da.V. | FACULTAD DE ENFERMERIA | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO. ESTO INCLUYE: *REUBICACION DE CAMARAS, EXTENSION DE CABLEADO UTP CON GEL, PARA INTEMPERIE *CAMBIO DE TRANSEPTORES DE SEÑAL, ENTRADA Y SALIDA *NO BREAK REGULADOR DE CORRIENTE 750VA SMARBITT, NIVEL DE RESPALDO LINEA PRO, NIVEL PLATINIUM *REVISION Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE 2017 | DEL 14 AL 25 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
30-2da.V. | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 2 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRO DE INCLUSION, MARCA LEICA, MODELOS EG 1160, CON DESARME GENERAL, LIMPIEZA A FONDO, SERVICIO A SISTEMA ELECTRONICO: CON AJUSTES, CHEQUEO DE VOLTAJES, REVISION DE TEMPERATURA, AJUSTES Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO EN GENERAL | 1 DE MARZO Y 1 DE AGOSTO |  |  | 0 | 0 | 0
31-2da.V. | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 2 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROTOMO, MARCA LEICA, MODELO RM2125RT, CON DESARME GENERAL, LIMPIEZA A FONDO, SERVICIO AL SISTEMA MECANICO: CON DESARME, LUBRICACION CON GRASA ESPECIAL, CHEQUEO DE MICRAS AJUSTES MECANICOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | 1 DE MARZO Y 1 DE AGOSTO |  |  | 0 | 0 | 0
32-2da.V. | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 2 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROTOMO, MARCA LEICA, MODELO RM2125RT, CON DESARME GENERAL, LIMPIEZA A FONDO, SERVICIO AL SISTEMA MECANICO: CON DESARME, LUBRICACION CON GRASA ESPECIAL, CHEQUEO DE MICRAS AJUSTES MECANICOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | 1 DE MARZO Y 1 DE AGOSTO |  |  | 0 | 0 | 0
34-2da.V. | FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS | 2 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION, INCLUYENDO CAMBIOS DE ELECTRODOS DE 3 POTENCIOMETROS. (PHMETROS) | 1 DE MARZO Y 1 DE AGOSTO |  |  | 0 | 0 | 0
35-2da.V. | FACULTAD DE ENFERMERIA | 20 | SERV | MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORAS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA (CENTRO DE COMPUTO 1 Y 2, CUARTO ACADEMICO) INCLUYE: TODAS LAS REFACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PROMOCION: DE MANERA GRATUITA REALIZAMOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS | DEL 3 AL 7 DE JULIO DE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
37-2da.V. | EES DE JOJUTLA | 10 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAÑONES QUE UTILIZAN LOS ALUMNOS PARA SUS CLASES. ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOJUTLA. CARACTERISTICAS DEL MANTENIMIENTO: 1) LIMPIEZA INTERNA (ASPIRADO, SOPLETEADO DE POLVO Y LIMPIEZA GENERAL DE TARJETAS ELECTRONICAS) 2) LIMPIEZA Y ALINEACION DE SISTEMA OPTICO (EN PROYETORES) 3) LIMPIEZA EXTERNA DEL GABINETE 4) LUBRICAR Y LIMPIAR VENTILADORES 5) LIMPIEZA DE FILTROS 6) LIMPIEZA DE CONECTORES 7) ACTUALIZAR FIRMWARE SI ES NECESARIO 8) REVISION GENERAL DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0
42-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | Mantenimiento preventivo incubadora de convección por gravedad Precision Scientific. El mantenimiento preventivo incluye revisión, limpieza y ajuste de sistemna eléctrico, mecánico y en el caso de los microscopios también óptico. En el caso de mantenimiento correctivo incluye reinstalación de componentes y compostura del mismo. | 24 de abril al 31 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
47-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | Mantenimiento preventivo y correctivo equipo destilador marca Felisa, no. resg. 09104. El mantenimiento preventivo incluye revisión, limpieza y ajuste de sistemna eléctrico, mecánico y en el caso de los microscopios también óptico. En el caso de mantenimiento correctivo incluye reinstalación de componentes y compostura del mismo. | 24 de abril al 31 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
48-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | Mantenimiento correctivo a filtros de campana de extracción de vapores, no. resg. 09102. El mantenimiento preventivo incluye revisión, limpieza y ajuste de sistemna eléctrico, mecánico y en el caso de los microscopios también óptico. En el caso de mantenimiento correctivo incluye reinstalación de componentes y compostura del mismo. | 24 de abril al 31 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
56-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | Servicio de mantenimiento correctivo a campana de flujo laminar marca VECO, El servicio preventivo incluye: revisión y diagnóstico general de la campana, limpieza interior y exterior de la misma, cambio de pre-filtro y filtro HEPA, limpieza, revisión y lubricado de correderas, revisión de componentes eléctricos y mecánicos, revisión y pruebas de buen funcionamiento, mano de obra. NOTA: La eficiencia edl filtro HEPA es del 99.99% | 24 de abril al 31 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
59-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | Servicio de mantenimiento preventivo a Balanza Analítica, 210 grs. Revisión y diagnóstico técnico, limpieza interior y exterior, pruebas de funcionamiento y calibración, mano de obra. | 24 de abril al 31 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
74-2da.V. | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MANTENIMIENTO TECHUMBRE DEL CAMPO EXPERIMENTAL. MANO DE OBRA PARA: A) RETIRAR PLASTICOS DAÑADOS, LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS, PERFILES Y CANALONES Y, B) COLOCACION DE PLASTICOS NUEVOS, COLOCACION DE SUJETADORES DE REPOSICION, COLOCACION DE TIRANTES TRANSVERSALES DE REFUERZO A BSE DEL MISMO PLASTICO DE LA ESTRUCTURA CON MEDIDAS DE 24.0 M DE LARGO X 20 M DE ANCGO Y 6.5 M DE LARGO. PLASTICO, SOMBREO 70/30% O SIMILAR, DE PÓLIMERO DE ETILENO CON ADITIVOS "ANTI UV II" PERFIL DE REPOSICION TIRANTES TRNASVERSALES SOBRE LA CUVIERTA PLÁSTICA PARA MINIMIZAR LA ACCION DEL VIENTO 480 M2. LIMPIEZA Y PINTURA EN CABECERAS, LATERALES Y CENITAL, A BASE DE PINTURA EPOXICA GRIS. | 01-03-2017 AL 02-04-2017 |  |  | 0 | 0 | 0
77-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo al cual se le realiza limpieza general y ajuste de parámetros en todos los casos y OQ de equipo eppendorf. Ultracongelador vertical marca REVCO, carga de gas | 24 de abril al 31 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
78-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo al cual se le realiza limpieza general y ajuste de parámetros en todos los casos y OQ de equipo eppendorf. Ultracongelador horizontal marca REVCO, carga de gas | 24 de abril al 31 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
79-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo al cual se le realiza limpieza general y ajuste de parámetros en todos los casos y OQ de equipo eppendorf. Termociclador con gradiente marca Eppendorf, modelo 5331, al cual se le realizará ajuste de temperaturas. | 24 de abril al 31 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
80-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo al cual se le realiza limpieza general y ajuste de parámetros en todos los casos y OQ de equipo eppendorf. Centrífuga eppendorf, modelo 5415D, ajuste de velocidad. | 24 de abril al 31 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
81-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo al cual se le realiza limpieza general y ajuste de parámetros en todos los casos y OQ de equipo eppendorf. Balanza analítica, verificación de pesos con marco de pesas. | 24 de abril al 31 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
82-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo al cual se le realiza limpieza general y ajuste de parámetros en todos los casos y OQ de equipo eppendorf. Incubadora de CO2, ajuste del % de CO2 y de la temperatura. | 24 de abril al 31 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
83-2da.V. | CIICAP | 1 | SERV | SERVCICIO DE MANTENIMIERO PREVENTIVO A EQUIPO D2 PHASER | 27 de abril al 11 de mayo de 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
84-2da.V. | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE RESONACIA MAGNETICA NUCLEAR DE 400 MHz, MARCA VARIA, EN EL LABORATORIO DE RMN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS. | 20 Y 21 DE MARZO |  |  | 0 | 0 | 0
1 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, AJUSTE, CALIBRACION, LIMPIOEZA Y REVISION EN GENERAL A MUFLA FELISA N° DE PATRIMONIO 08264 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROTOMO |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CONTROL, REVISION DE CABLEADO, AJUSTE DE VALVULA DE SEGURIDAD, AJUSTE DE MANOMETRO, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL A AUTOCLAVE VERTICAL. |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | 45 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE OCULARES, LIMPIEZA DE OBJETIVOS, AJUSTE DE ENFOQUE, REVISION O CAMBIO DE LAMPARA, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL A MICROSCOPIO BINOCULAR |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | 45 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE OCULARES 10X, CAMBIO DE CONTROL, CAMBIO DE LAMPARA, AJUSTE DE MACRO Y MICRO, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL A MICROSCOPIO BINOCULAR. |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | 2 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE OCULARES10X, CAM,BIO DE CONTROL, CAMBIO DELAMPARA, AJUSTE DE MACRO Y MICRO, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL A MICROSCOPIO BINOCULAR CON CAMARA. |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | 1 | SERV | SERVICIO A SISTEMA DE OBTICA N° INVENTARIO 08312 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | 1 | SERV | SERVICIO A SISTEMA DE AIRE N° INVENTARIO 08315 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | CIQ | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SONDA DE RMN, MARCA VARIAN, MODELO SWITCHEABLE BROAD BAND, NÚMERO DE PARTE: 969830-00, FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 40-162/400 MHz, TAMAÑO: 5MM, SERIE: P001820, DIAGNÓSTICO: REEMPLAZAR BARILLA CONDENSADOR DE SINTONÍA No. 2, CAMBIO DE TUBO EXTERIOR Y MANTENIMIENTO GENERAL. | 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO |  |  | 0 | 0 | 0