## itp mantenimiento
RUBRO | PARTIDA | DEPENDENCIA | CANTIDAD | ESPECIE | DESCRIPCION | VIGENCIA | DESCRIPCIÓN PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO PROVEEDOR | SUBTOTAL PROVEEDOR | IVA PROVEEDOR | TOTAL PROVEEDOR
MANTENIMIENTO | 1 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | Mantenimiento correctivo a Campna de Flujo Laminar El servicio consta de: - Limpieza general del equipo - Revisión de Sistema eléctrico -Revisión de filtros -Reemplazo de filtro Heppa - Prueba de operación del equipo. | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 2 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | Mantenimiento correctivo a incubadora. Labtronic Scientiifc El servicio consta de:- Limpieza general del equipo- Reemplazo de sensor de temperatura - Revisión y cambio de elementos calefactores - Programación del equipo - Prueba de operación del equipo | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 3 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESPECTROFOTÓMETRO MARCA HACH MODELO DR5000 | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 4 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UV-VIS MARCA THERMO MODELO GENESIS 105 | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 5 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A HORNO MARCA LUZEREN DHG9070A | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 6 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGA HERMLE MODELO 2326K | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 7 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CENTRIFUGA MARCA SOLBAT J-40 | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 8 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BALANZA MODELO OHAUS PA153e | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 9 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA GRANATARIA SCOUT PRO SP2001 (OHAUS). NS: 713050100 | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 10 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMARAS CLIMATICAS OLG-HOT TEMP,MOD. OLG 800D, NS: 1004122, 220V, 50 HZ | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 11 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUANTOMETRO MARCA APOGEE. MOD. BQM SERIAL NUMBER SUN -1911 | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 12 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MOTOCULTIVADOR DESCOMPUESTO (NO ARRANCA) MOTOR KOLER MAGNUN 12HP *SERVICIO DE AFINACION: JUNTAS, BUJIA,ACEITE,FILTRO DE AIRE,CUÑA DE BOLANTE,PLATINOS,REPUESTO DE CARBURADOR,LAVAR TANQUE DE GASOLINA,LAVAR CARBURADOR Y ACENTAR BALBULAS. | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 13 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MOTOBOMBA HONDA GX 16 *MANTENIMIENTO PREVENTIVO: JUNTAS,BUJIA,ACEITE,LAVAR CARBURADOR,FILTRO DE AIRE LIMPIEZA GENERAL | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 14 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | PICADORA 10 HP ANTARIX *SERVICIO DE AFINACION:JUNTAS,BUJIA,ACEITE,FILTRO DE AIRE,CUÑA DE BOLANTE,REPUESTO DE CARBURADOR,LAVAR TANQUE DE GASOLINA,LAVAR CARBURADOR Y ACENTAR VÁLVULAS | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 15 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | TRITURADORA MOTOR BRIGGS STRATON 5.5HP *SERVICIO DE AFINACION:JUNTAS,BUJIA,ACEITE,FILTRO DE AIRE,CUÑA DE BOLANTE,REPUESTO DE CARBURADOR,LAVAR TANQUE DE GASOLINA,LAVAR CARBURADOR Y ACENTAR VÁLVULAS. | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 16 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | DESBROZADORA SHINDAIWA B450 *SERVICIO:JUNTAS,BUJIA,FILTRO DE AIRE,LAVAR CARBURADOR,LIMPIAR ESCAPE,DESCARBONIZAR CAMISA,DESCARBONIZAR PISTON Y CALIBRAR BOBINA | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 17 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | DESBROZADORA SHINDAIWA B530 *SERVICIO:JUNTAS,BUJIA,FILTRO DE AIRE,LAVAR CARBURADOR,LIMPIAR ESCAPE,DESCARBONIZAR CAMISA,DESCARBONIZAR PISTON Y CALIBRAR BOBINA | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 18 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | DESBROZADORA STIHL FS 280 *SERVICIO:JUNTAS,BUJIA,FILTRO DE AIRE,LAVAR CARBURADOR,LIMPIAR ESCAPE,DESCARBONIZAR CAMISA,DESCARBONIZAR PISTON Y CALIBRAR BOBINA | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 19 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | DESBROZADORA STIHL FS 120 *SERVICIO:JUNTAS,BUJIA,FILTRO DE AIRE,LAVAR CARBURADOR,LIMPIAR ESCAPE,DESCARBONIZAR CAMISA,DESCARBONIZAR PISTON Y CALIBAR BOBINA | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 20 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MOTOASPERSORA STIHL SR 450 *SERVICIO:JUNTAS,BUJIA,FILTRO DE AIRE,LAVAR CARBURADOR,LIMPIAR ESCAPE,DESCARBONIZAR CAMISA,DESCARBONIZAR PISTON Y CALIBRAR BOBINA | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 21 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MOTOSIERRA STIHL MS 250 *SERVICIO:JUNTAS,BUJIA,FILTRO DE AIRE,LAVAR CARBURADOR,LIMPIAR ESCAPE,DESCARBONIZAR CAMISA,DESCARBONIZAR PISTON Y CALIBRAR BOBINA | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 22 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | CORTAZETOS STIHL HS 82R *SERVICIO:JUNTAS,BUJIA,FILTRO DE AIRE,LAVAR CARBURADOR,LIMPIAR ESCAPE,DESCARBONIZAR CAMISA,DESCARBONIZAR PISTON Y CALIBRAR BOBINA | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 23 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MOTOSIERRA TELESCOPICA STIHL HT 103 *SERVICIO:JUNTAS,BUJIA,FILTRO DE AIRE,LAVAR CARBURADOR,LIMPIAR ESCAPE,DESCARBONIZAR CAMISA, DESCARBONIZAR PISTON Y CALIBRAR BOBINA | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 24 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | SERV | MOTOSIERRA STIHL MAGNUM M6 50 *SERVICIO:JUNTAS,BUJIA,FLTRO DE AIRE.LAVAR CARBURADOR,LIMPIAR ESCAPE,DESCARBONIZAR CAMISA,DESCARBONIZAR PISTON Y CALIBRAR BOBINA | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 25 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 3 | SERV | DESMALEZADORA STIHL FS 220 *SERVICIO:JUNTAS,BUJIA,FILTRO DE AIRE,LAVAR CARBURADOR,LIMPIAR ESCAPE,DESCARBONIZAR CAMISA,DESCARBONIZAR PISTON Y CALIBRAR BOBINA | 2017-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 26 | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 2 | SERV | MANTENIMIENTO DE UN INVERNADERO TIPO UNA VENTILA CENITAL DE 12 X 5 (60 M2) INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 .PLÁSTICO POLIETILENO TÉRMICO, COLOR BLANCO LECHOSO, POLÍMERO DE ETILENO, TAMBIÉN LLAMADO PEBE, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD NO CELULAR, SIN REFUERZOS NI ESTRATIFICACIÓN CON ADITIVOS ANTI UV II, CLASIFICACIÓN FILM DE LARGA DURACIÓN BL-2 CAMPANAS ACONDICIONADO CON ADITIVOS TÉRMICOS, RELACIÓN LUZ SOMBRA: 70-30 EXCELENTE DIFUMINACIÓN PARA HORTALIZA, GARANTÍA: SE TRANSMITE LA GARANTÍA POR LA EMPRESA FABRICANTE DEL PLÁSTICO 2- CONDICIONES GENERALES: EL COSTO INCLUYE: REVISIÓN DEL MATERIAL EXISTENTE, RETIRANDO EL MATERIAL CON DETERIODO Y CAMBIÁNDOLO POR MATERIAL NUEVO EN PLÁSTICOS Y MALLA ANTIÁFIDOS ASÍ COMO EN EL GROWN COVER, ENTREGA DE MATERIAL EN FINCA, FLETES Y ACARREOS AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN . | 2017-08-01 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 27 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 18 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIG-WALL CON CAPACIDAD NOMINAL DE 12000 BTU/HR 1.0 TONELADAS DE ENFRIAMIENTO VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, ENCENDIENDO EL SISTEMA CON CONTROL REMOTO, REVISIÓN DE SIGUIENTES PUNTOS: - EL EQUIPO ENCIENDE CON EL CONTROL REMOTO - REVISAR FUNCIONES MODO, FAN VELOCIDADES, COOL, DRY, SLEEP, HEAT, AUTO, SWING VENTILA, INDICADOR DE TEMPERATURA - REVISAR FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA (EXTERIOR) COMPRESOR, VENTILADOR, REFRIGERANTE, CORRIENTE DE MOTOR Y COMPRESOR.- APAGAR EQUIPO Y COLOCAR CANDADO Y ETIQUETA DE SEGURIDAD EN EL INTERRUPTOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - REALIZA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/REFRIGERACIÓN COMERCIAL - LAVANDO LOS ALETADOS DE LA CONDENSADORA CON EQUIPO DE INYECCIÓN DE AGUA A ALTA PRESIÓN Y QUIMICO DESINCRUSTANTE - APRETANDO A TOPE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA - RETIRANDO EL POLVO DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO - LAVANDO CON AGUA A PRESIÓN UNIDAD CONDENSADORA HASTA DEJARLOS SIN MOHO, BASURA E INSECTOS - DESMONTAR TAPAS FRONTALES DE EVAPORADOR - LIMPIAR CON AGUA A PRESIÓN FILTROS - DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS - LAVANDO LA CHAROLA DE CONDENSADOS Y DREN CON AGUA Y ESCOBILLÓN - LIMPIANDO SERPENTÍN DE EVAPORADORA CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO - LIMPIEZA DE TURBINA CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO, DESMONTAJE SI ES NECESARIO - APLICAR EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR GERMICIDA ECOLÓGICO ADECUADO PARA EVAPORADORES - ALINEAR ALETAS DE SERPENTÍN CON HERRAMIENTA (PEINE) - LIMPIEZA GENERAL DE UNIDADES CONDENSADORA Y EVAPORADORA - REVISIÓN DE AISLANTE TÉRMICO EN TUBERIAS - APRETADO TUERCAS A TOPE SI ES EL CASO - VERIFICANDO FUGAS CON DETECTOR DE FUGAS Y AGUA JABONOSA EN UNIONES - ARMAR EL EQUIPO COLOCANDO TAPAS Y COMPONENTES, VERIFICANDO DE FORMA MANUAL QUE LOS VENTILADORES Y TURBINA FUNCIONES LIBREMENTE - RETIRAR CANDADOS DE BLOQUEO - ENCENDER EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TOMA DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE, CORRIENTE DE COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR Y MOTOR EVAPORADOR - COMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE SI ES NECESARIO R22/R410 A, - REALIZAR REPORTE DE MANTENIMIENTO, DETALLANDO OBSERVACIONES DURANTE EL MANTENIMIENTO, MARCA DEL EQUIPO, SERIE, FECHA, PARAMETROS DE OPERACIÓN Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE | 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 28 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 7 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIG-WALL CON CAPACIDAD NOMINAL DE 24000 BTU/HR 2.0 TONELADAS DE ENFRIAMIENTO VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, ENCENDIENDO EL SISTEMA CON CONTROL REMOTO, REVISIÓN DE SIGUIENTES PUNTOS: - EL EQUIPO ENCIENDE CON EL CONTROL REMOTO - REVISAR FUNCIONES MODO, FAN VELOCIDADES, COOL, DRY, SLEEP, HEAT, AUTO, SWING VENTILA, INDICADOR DE TEMPERATURA - REVISAR FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA (EXTERIOR) COMPRESOR, VENTILADOR, REFRIGERANTE, CORRIENTE DE MOTOR Y COMPRESOR.- APAGAR EQUIPO Y COLOCAR CANDADO Y ETIQUETA DE SEGURIDAD EN EL INTERRUPTOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - REALIZA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/REFRIGERACIÓN COMERCIAL - LAVANDO LOS ALETADOS DE LA CONDENSADORA CON EQUIPO DE INYECCIÓN DE AGUA A ALTA PRESIÓN Y QUIMICO DESINCRUSTANTE - APRETANDO A TOPE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA - RETIRANDO EL POLVO DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO - LAVANDO CON AGUA A PRESIÓN UNIDAD CONDENSADORA HASTA DEJARLOS SIN MOHO, BASURA E INSECTOS - DESMONTAR TAPAS FRONTALES DE EVAPORADOR - LIMPIAR CON AGUA A PRESIÓN FILTROS - DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS - LAVANDO LA CHAROLA DE CONDENSADOS Y DREN CON AGUA Y ESCOBILLÓN - LIMPIANDO SERPENTÍN DE EVAPORADORA CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO - LIMPIEZA DE TURBINA CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO, DESMONTAJE SI ES NECESARIO - APLICAR EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR GERMICIDA ECOLÓGICO ADECUADO PARA EVAPORADORES - ALINEAR ALETAS DE SERPENTÍN CON HERRAMIENTA (PEINE) - LIMPIEZA GENERAL DE UNIDADES CONDENSADORA Y EVAPORADORA - REVISIÓN DE AISLANTE TÉRMICO EN TUBERIAS - APRETADO TUERCAS A TOPE SI ES EL CASO - VERIFICANDO FUGAS CON DETECTOR DE FUGAS Y AGUA JABONOSA EN UNIONES - ARMAR EL EQUIPO COLOCANDO TAPAS Y COMPONENTES, VERIFICANDO DE FORMA MANUAL QUE LOS VENTILADORES Y TURBINA FUNCIONES LIBREMENTE - RETIRAR CANDADOS DE BLOQUEO - ENCENDER EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TOMA DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE, CORRIENTE DE COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR Y MOTOR EVAPORADOR - COMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE SI ES NECESARIO R22/R410 A, - REALIZAR REPORTE DE MANTENIMIENTO, DETALLANDO OBSERVACIONES DURANTE EL MANTENIMIENTO, MARCA DEL EQUIPO, SERIE, FECHA, PARAMETROS DE OPERACIÓN Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE | 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 29 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 4 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIG-WALL CON CAPACIDAD NOMINAL DE DE 60000 BTU/HR 5.0 TONELADAS DE ENFRIAMIENTO VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, ENCENDIENDO EL SISTEMA CON CONTROL REMOTO, REVISIÓN DE SIGUIENTES PUNTOS: - EL EQUIPO ENCIENDE CON EL CONTROL REMOTO - REVISAR FUNCIONES MODO, FAN VELOCIDADES, COOL, DRY, SLEEP, HEAT, AUTO, SWING VENTILA, INDICADOR DE TEMPERATURA - REVISAR FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA (EXTERIOR) COMPRESOR, VENTILADOR, REFRIGERANTE, CORRIENTE DE MOTOR Y COMPRESOR.- APAGAR EQUIPO Y COLOCAR CANDADO Y ETIQUETA DE SEGURIDAD EN EL INTERRUPTOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - REALIZA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/REFRIGERACIÓN COMERCIAL - LAVANDO LOS ALETADOS DE LA CONDENSADORA CON EQUIPO DE INYECCIÓN DE AGUA A ALTA PRESIÓN Y QUIMICO DESINCRUSTANTE - APRETANDO A TOPE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA - RETIRANDO EL POLVO DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO - LAVANDO CON AGUA A PRESIÓN UNIDAD CONDENSADORA HASTA DEJARLOS SIN MOHO, BASURA E INSECTOS - DESMONTAR TAPAS FRONTALES DE EVAPORADOR - LIMPIAR CON AGUA A PRESIÓN FILTROS - DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS - LAVANDO LA CHAROLA DE CONDENSADOS Y DREN CON AGUA Y ESCOBILLÓN - LIMPIANDO SERPENTÍN DE EVAPORADORA CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO - LIMPIEZA DE TURBINA CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO, DESMONTAJE SI ES NECESARIO - APLICAR EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR GERMICIDA ECOLÓGICO ADECUADO PARA EVAPORADORES - ALINEAR ALETAS DE SERPENTÍN CON HERRAMIENTA (PEINE) - LIMPIEZA GENERAL DE UNIDADES CONDENSADORA Y EVAPORADORA - REVISIÓN DE AISLANTE TÉRMICO EN TUBERIAS - APRETADO TUERCAS A TOPE SI ES EL CASO - VERIFICANDO FUGAS CON DETECTOR DE FUGAS Y AGUA JABONOSA EN UNIONES - ARMAR EL EQUIPO COLOCANDO TAPAS Y COMPONENTES, VERIFICANDO DE FORMA MANUAL QUE LOS VENTILADORES Y TURBINA FUNCIONES LIBREMENTE - RETIRAR CANDADOS DE BLOQUEO - ENCENDER EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TOMA DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE, CORRIENTE DE COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR Y MOTOR EVAPORADOR - COMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE SI ES NECESARIO R22/R410 A, - REALIZAR REPORTE DE MANTENIMIENTO, DETALLANDO OBSERVACIONES DURANTE EL MANTENIMIENTO, MARCA DEL EQUIPO, SERIE, FECHA, PARAMETROS DE OPERACIÓN Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE | 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 30 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HIG-WALL CON CAPACIDAD NOMINAL DE DE 60000 BTU/HR 5.0 TONELADAS DE ENFRIAMIENTO VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT, ENCENDIENDO EL SISTEMA CON CONTROL REMOTO, REVISIÓN DE SIGUIENTES PUNTOS: - EL EQUIPO ENCIENDE CON EL CONTROL REMOTO - REVISAR FUNCIONES MODO, FAN VELOCIDADES, COOL, DRY, SLEEP, HEAT, AUTO, SWING VENTILA, INDICADOR DE TEMPERATURA - REVISAR FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD CONDENSADORA (EXTERIOR) COMPRESOR, VENTILADOR, REFRIGERANTE, CORRIENTE DE MOTOR Y COMPRESOR.- APAGAR EQUIPO Y COLOCAR CANDADO Y ETIQUETA DE SEGURIDAD EN EL INTERRUPTOR DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - REALIZA LA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO/REFRIGERACIÓN COMERCIAL - LAVANDO LOS ALETADOS DE LA CONDENSADORA CON EQUIPO DE INYECCIÓN DE AGUA A ALTA PRESIÓN Y QUIMICO DESINCRUSTANTE - APRETANDO A TOPE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA - RETIRANDO EL POLVO DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO - LAVANDO CON AGUA A PRESIÓN UNIDAD CONDENSADORA HASTA DEJARLOS SIN MOHO, BASURA E INSECTOS - DESMONTAR TAPAS FRONTALES DE EVAPORADOR - LIMPIAR CON AGUA A PRESIÓN FILTROS - DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS - LAVANDO LA CHAROLA DE CONDENSADOS Y DREN CON AGUA Y ESCOBILLÓN - LIMPIANDO SERPENTÍN DE EVAPORADORA CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO - LIMPIEZA DE TURBINA CON BROCHA Y TRAPO LIMPIO, DESMONTAJE SI ES NECESARIO - APLICAR EN EL SERPENTÍN EVAPORADOR GERMICIDA ECOLÓGICO ADECUADO PARA EVAPORADORES - ALINEAR ALETAS DE SERPENTÍN CON HERRAMIENTA (PEINE) - LIMPIEZA GENERAL DE UNIDADES CONDENSADORA Y EVAPORADORA - REVISIÓN DE AISLANTE TÉRMICO EN TUBERIAS - APRETADO TUERCAS A TOPE SI ES EL CASO - VERIFICANDO FUGAS CON DETECTOR DE FUGAS Y AGUA JABONOSA EN UNIONES - ARMAR EL EQUIPO COLOCANDO TAPAS Y COMPONENTES, VERIFICANDO DE FORMA MANUAL QUE LOS VENTILADORES Y TURBINA FUNCIONES LIBREMENTE - RETIRAR CANDADOS DE BLOQUEO - ENCENDER EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TOMA DE PRESIÓN DE REFRIGERANTE, CORRIENTE DE COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR Y MOTOR EVAPORADOR - COMPLETAR CARGA DE GAS REFRIGERANTE SI ES NECESARIO R22/R410 A, - REALIZAR REPORTE DE MANTENIMIENTO, DETALLANDO OBSERVACIONES DURANTE EL MANTENIMIENTO, MARCA DEL EQUIPO, SERIE, FECHA, PARAMETROS DE OPERACIÓN Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE | 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 31 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | AJUSTE ARADO KIMBALL: 3 DISCOS DE 28"X 1/4", TORNEAR TIMONES Y AJUSTAR CON BUJES, CAMBIAR 3 BALEROS 2788/20 DE PORTADISCO, REEMPLAZO DE 3 BALERO 29685/20 DE PORTADISCO, SUSTITUIR 2 BALEROS DE RUEDA GUIA, 12 TORNILLOS QUE SUJETAN EL DISCO, PINTURA " MANTENIMIENTO CORRECTIVO" | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 32 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | SERVICIO HIDRAULICO DE TRACTOR: CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DEL 90, FILTRO DEL HIDRAULICO, REPARACION DE BOMBA DE LEVANTE HIDRAULICO, EMPAQUE DE TAPA HIDRAULICA. " MANTENIMIENTO CORRECTIVO" | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 33 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | INSTALACION DE DIRECCION HIDRAULICA: KIT DE DIRECCION HIDRAULICA, ACEITE DE DIRECCION, E INSTALACION. " MANTENIMIENTO CORRECTIVO" | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 34 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | RASTRA DE DISCOS: CAMBIO DE 6 BALEROS SELLADOS W-208, REEMPLAZO DE 6 JUEGO DE FLANGETE CON TORNILLOS, SUSTITUCION DE 2 PERNOS DE ENGANCHE, CAMBIAR 2 FLECHAS QUE SUJETAN LOS DISCOS, PINTURA. " MANTENIMIENTO CORRECTIVO" | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 35 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | MANTENIMIENTO A DESHOJADORA: CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, APLICACIÓN DE 3 LITROS DE ACEITE SAE 40, REEMPLAZO DE BUJIA, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO, CAMBIO DE BANDAS. " MANTENIMIENTO CORRECTIVO" | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 36 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | SERVICIO A SEMBRADORA TRADICIONAL: ENGRASAR CHUMACERAS, REEMPLAZAR FLECHA DE BOTES DE SIEMBRA. " MANTENIMIENTO CORRECTIVO" | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 37 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | SERVICIO Y LUBRICACION DE CUCHILLA Y NIVELADORA: ENGRASAR PERNOS, PINTURA " MANTENIMIENTO CORRECTIVO" | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 38 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | CAMBIAR PISO A REMOLQUE " MANTENIMIENTO CORRECTIVO" | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 39 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POTENCIOMETRO MARCA HANNA, MODELO: HI-2210: CONSISTE EN: LIMPIEZA INTERIOR Y EXPERIOR DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y DE TERMINALES, PRUEBAS DE OPERACIÓN. | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 40 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 2 | SERV | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ROTAVAPOR MARCA: BUCHI, MODLEO R-3 CONSISTE EN: LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS INCLUIDO EL BAÑO MARIA, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y DE TERMINALES, AJUSTE Y LUBRICACION DE SISTEMA DE ROTACION Y ELEVACION, REEMPLAZO DE RESISTENCIA A BAÑO MARIA, REEMPLAZO DE MATRAZ SUPERIOR, PRUEBAS DE OPERACION. | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 41 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BAÑO MARIA: LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE EQUIPO, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y DE TERMINALES, REEMPLAZO DE RESISTENCIA A BAÑO MARIA, PRUEBAS DE OPERACIÓN. | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 42 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 2 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BALANZA ANALITICA: LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y DE TERMINALES, PRUEBAS DE OPERACIÓN. | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 43 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 3 | SERV | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BALANZA ANALITICA: LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO, REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA Y DE TERMINALES, REPARACION DE CARCASA DEL EQUIPO, PRUEBAS DE OPERACIÓN. | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 44 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 8 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO COMPUESTO U ESTEREOSCOPICO: LIMPIEZA A CUERPO DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE OCULARES Y OBJETIVOS, LIMPIEZA Y LUBRICACION A SISTEMA DE ENFOQUE (PLATINA, Y ELEVACION), REVISION DE SISTEMA DE ILUMINACION, PRUEBAS DE OPERACION. | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 45 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POTENCIOMETRO MARCA HANNA, MODELO: HI-9812: LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y DE TERMINALES, PRUEBAS DE OPERACIÓN. | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 46 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A POTENCIOMETRO MARCA CONDUCTRONIC, MODELO: PH20, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y DE TERMINALES, PRUEBAS DE OPERACIÓN. | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 47 | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 3 | SERV | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA VACIO: LIMPIEZA EXTERIOR DE MOTOR E IMPULSOR DE VACIO, REVISION DE DEVANADOS DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS DE MOTOR, REVISION Y REPARACION DE IMPULSOR DE VACIO, AJUSTE Y PRUEBAS DE OPERACIÓN | 01 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 48 | CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS | 1 | SERV | Servicio correctivo a Nobreak marca APC, el cual requiere cambio de baterias y conectores, Baterias 12/18 (4módulos), contadores de Interconexión de módulos de bateria (8), fusible de 30A. | - |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 49 | CENTRO DE INVESTIGACION EN DINAMICA CELULAR | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO MILLIQ AVANTAGE A10. Incluye el remplazo y la instalación de las refacciones y sensores: Lámpara A10 (ZFA10UVM1), Sensor de Conductividad del Agua de Alimentación (ZFC0NDCL1), Pedal de Mando (ZMQSFTS01), Regulador de presión (ZFMQ000PR) y Detector de Agua (ZFWATDET4). Asi como la verificación y calibración del equipo posterior a la instalación de las refacciones antes mencionadas, por parte del Ingeniero de servicio certificado de Merck de las series MilliQ. | 30 DÍAS A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 50 | CIICAp | 1 | SERV | Mantenimiento preventivo al equipo especializado denominado Microscopio Electrónico de Barrido modelo 1450vp serie 03-97 y sistema de microanálisis oxford EDS. | JULIO - DICIEMBRE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 51 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESTEREOSCOPIOS MARCA LEICA, MODELO EZ4HD, CON DESARME GENERAL, LIMPIEZA A FONDO EN EL SISTEMA ÓPTICO, SERVICIO AL SISTEMA MECÁNICO CON REMOCIÓN DE GRASA, LUBRICACIÓN CON GRASA ESPECIAL, REPARACIÓN CON SOLDADURA A PUERTO USB ENTRADA PARA LA CAMARA ,AJUSTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | 7 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 52 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | 1 CAMBIO DE CABLE USB-PUERTO CAMARA A MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO MARCA LEICA MODELO EZ4HD | 7 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 53 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO MARCA LEICA, MODELO DM750 CON CAMARA, CON DESARME GENERAL, LIMPIEZA A FONDO EN EL SISTEMA ÓPTICO (OCULARES, OBJETIVOS, PRISMAS), LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES, REPARACIÓN CON SOLDADURA ESPECIAL A PUERTO USB ENTRADA PARA LA CAMARA , AJUSTES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | 7 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 54 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | 1 CAMBIO DE CABLE USB-PUERTO CAMARA A MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO MARCA LEICA MODELO EZ4HD | 7 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 55 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO MÁQUINA DE HIELO, CONSISTE EN: ELIMINACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA, PARA CONTROLAR DE MODO MANUAL. INCLUYE CABLE ELÉCTRICO DEL No.12 RELEVADORES Y CONTRACTORES GARANTÍA: 30 DÍAS MANO DE OBRA. EXCEPTO X VARIACIONES ELÉCTRICAS. *El Servicio No Incluye: CUALQUIER MATERIAL O TRABAJO NO ESPECIFICADO. | 14 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 56 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A DESTILADOR DESTILADOR MARCA: FELISA, MODELO: FE-0395A, N° SERIE: 1108012. EL SERVICIO CONSISTE EN: LIMPIEZA GENERAL A LA UNIDAD, REVISIÓN. LIMPIEZA Y APRIETE A CONEXIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS. | 14 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 57 | CENTRO DE INVESTIGACION EN BIOTECNOLOGIA | 1 | SERV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A DESTILADOR DESTILADOR MARCA: FELISA, MODELO: FE-0395A, N° SERIE: 1108013. EL SERVICIO CONSISTE EN: LIMPIEZA GENERAL A LA UNIDAD, REVISIÓN. LIMPIEZA Y APRIETE A CONEXIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS. | 14 DE AGOSTO DE 2017 |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO | 58 | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | 1 | SERV | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS MARCA JEOL JMS-700 MSTATION No. DE SERIE MS133130104, QUE CONSISTE EN AJUSTE Y CAMBIO DE MULTIPLICADOR, INSTALACIÓN DE MULTIPLICADOR DE IONES DEL EQUIPO. | 20 DE AGOSTO 2017 |  |  | 0 | 0 | 0

## ANEXO 1-B (hidden)
RUBRO | PARTIDA | IT REQ | REQUISICION | No. DE GASTO | DEPENDENCIA | USUARIO FINAL | TIPO DE GASTO | CANTIDAD | ESPECIE | DESCRIPCION | MODELO | CÓDIGO | MEDIDAS | COLOR | PRECIO UNITARIO SIN IVA | USD a MXN | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | OBSERVACIONES | JOSE LUIS CABRERA OLG | LINA ARCELIA PACHECO | EL PRECIO MAS BAJO OFERTADO | PROVEEDOR GANADOR | STATUS | REQ. SUPERAR TECHO UNITARIO | SUBTOTAL P | IVA P | TOTAL P | REQ. SUPERAR TECHO REQ | CANTIDAD OK | OBSERVACIONES | CANT TOTAL
1 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CONTROL, REVISIÓN DE CABLEADO, AJUSTE DE VALVULA DE SEGURIDAD, AJUSTE DE MANOMETRO, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A AUTOCLAVE VERTICAL. |  |  |  |  | 3750 |  | 3750 | 600 | 4350 |  | 4800 | 3700 | 3700 | LINA ARCELIA PACHECO | DESIERTA | 50 | 3700 | 592 | 4292 | 58 |  | NO CUMPLE TECNICAMENTE | 1 |  | CANCELADAS | [5 empty] | NO OFERTADAS |  |  | NO CUMPLE TEC |  |  | SUPERA TECHO PRESUP
2 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 2 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE CONTROL AJUSTE DE VALVULA DE SEGURIDAD, AJUSTE DE MANOMETRO, CAMBIO DE CABLEADO, CAMBIO DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE EMPAQUES, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A AUTOCLAVE VERTICAL |  |  |  |  | 3750 |  | 7500 | 1200 | 8700 |  | 4800 | 3700 | 3700 | LINA ARCELIA PACHECO | DESIERTA | 50 | 7400 | 1184 | 8584 | 116 |  | NO CUMPLE TECNICAMENTE | 2 | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA |  | PARTIDA
3 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AJUSTE DE FIEL, LIMPIEZA DE CONTRA PESAS, AJUSTE DE ENFOQUE, CALIBRACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A BALANZA ANALITICA BOSCH S 2000 |  |  |  |  | 1195.65 |  | 1195.65 | 191.304 | 1386.954 |  | 1200 |  | 1200 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -4.35 | 1200 | 192 | 1392 | -5.046 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 1 | 16 |  | 128 |  | 59 2DV |  | 2 |  | 21 2DV |  | 29 |  | 6 |  | 5-B
4 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE OCULAR, LIMPIEZA DE PRISMAS, AJUSTE, CALIBRACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A REFRACTOMETRO TIPO ABBE |  |  |  |  | 608.7 |  | 608.7 | 97.392 | 706.092 |  | 1200 |  | 1200 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -591.3 | 1200 | 192 | 1392 | -685.908 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 1 | 17 |  | 136 |  | 60 2DV |  | 5 |  | 26 2DV |  | 23 2DV |  | 15 |  | 7-B
5 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 4 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE ESPEJOS, LIMPIEZA DE RUEDA DE FILTROS, LIMPIEZA DE MONOCROMADOR, AJUSTE, REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL A ESPECTROFOMETRO GENESYS 20. |  |  |  |  | 1195.65 |  | 4782.6 | 765.216 | 5547.816 |  | 1600 |  | 1600 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -404.35 | 6400 | 1024 | 7424 | -1876.184 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 4 | 18 |  | 144 |  | 61 2DV |  | 12 |  | 27 2DV |  | 1-B |  | 49 |  | 8-B
6 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 2 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE ENSAMBLE Y PUNTO DE PIVOTE, REVISIÓN DE FLECHA, REVISIÓN DE DISCO DE LECTURAS, AJUSTE, CALIBRACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A VISCOSIMETRO BROOKFIELD |  |  |  |  | 1521.74 |  | 3043.48 | 486.9568 | 3530.4368 |  | 1200 |  | 1200 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | 321.74 | 2400 | 384 | 2784 | 746.4368 |  | NO CUMPLE TECNICAMENTE | 2 | 19 |  | 152 |  | 62 2DV |  | 13 |  | 28 2DV |  | 2-B |  | 60 |  | 9-B
7 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 3 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CAMBIO DE ELECTRODO CON ENTRADA BNC, AJUSTE, CALIBRACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A MEDIDOR DE PH. CONDUCTRONIC. |  |  |  |  | 1826.09 |  | 5478.27 | 876.5232 | 6354.7932 |  | 2390 |  | 2390 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -563.91 | 7170 | 1147.2 | 8317.2 | -1962.4068 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 3 | 46 |  | 160 |  | 63 2DV |  | 14 |  | 78 2DV |  | 6-B |  | 31 2DV |  | 10-B
8 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 2 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ALINEACIÓN DE PRISMA DE REFRACCIÓN, COLOCACIÓN DE LAMPARA, AJUSTE DE DIAL DE LECTURAS, ALINEACIÓN DE TUNEL DE LUZ, LIMPIEZA DE ESPEJOS, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A POLARIMETRO |  |  |  |  | 1739.13 |  | 3478.26 | 556.5216 | 4034.7816 |  | 3800 |  | 3800 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -2060.87 | 7600 | 1216 | 8816 | -4781.2184 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 2 | 76 |  | 168 |  | 64 2DV |  | 81 |  | 82 2DV |  | 12-B |  | 3-B |  | 11-B
9 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 4 |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE OBJETIVO 100 X CAMBIO DE CONTROL DE INTENCIDAD Y APAGADOR, LIMPIEZA DE OCULARES, AJUSTE DE MACRO Y MICRO, COLOCACIÓN DE FILTRO DE LUZ, REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL A MICROSCOPIO BINOCULAR. |  |  |  |  | 1739.13 |  | 6956.52 | 1113.0432 | 8069.5632 |  | 2790 | 2500 | 2500 | LINA ARCELIA PACHECO | DESIERTA | -760.87 | 10000 | 1600 | 11600 | -3530.4368 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 4 | 88 |  | 171 |  | 65 2DV |  | 180 | [5 empty] | 4-B |  | 13-B
10 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 1 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE FLECHA, CAMBIO DE ENSAMBLE, CAMBIO DE PUNTO DE PIVOTE, LIMPIEZA DE MOTOR, REVISIÓN DE DISCO DE LECTURAS, AJUSTE, CALIBRACIÓN, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A VISCOSIMETRO BROOKFIELD. |  |  |  |  | 4891.3 |  | 4891.3 | 782.608 | 5673.908 |  | 5200 |  | 5200 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | -308.7 | 5200 | 832 | 6032 | -358.092 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 1 | 97 |  | 56 2DV |  | 66 2DV
11 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 45 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE OCULARES, LIMPIEZA DE OBJETIVOS, AJUSTE DE ENFOQUE, REVISIÓN O CAMBIO DE LAMPARA, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A MICROSCOPIOS BONOCULARES. |  |  |  |  | 423.91 |  | 19075.95 | 3052.152 | 22128.102 |  | 750 | 700 | 700 | LINA ARCELIA PACHECO | DESIERTA | -276.09 | 31500 | 5040 | 36540 | -14411.898 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 45 | 106 |  | 57 2DV |  | 67 2DV
12 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 45 |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE OBJETIVO 100 X CAMBIO AJUSTE DE MACRO Y MICRO, CAMBIO DE TRANSFORMADOR, CMABIO DE CONTROL, LIMPIEZA DE OCULARES, REVISIÓN Y LIMPIEZA EN GENERAL A MICROSCOPIO BINOCULAR |  |  |  |  | 1608.7 |  | 72391.5 | 11582.64 | 83974.14 |  | 890 | 2500 | 890 | JOSE LUIS CABRERA OLG | DESIERTA | 718.7 | 40050 | 6408 | 46458 | 37516.14 |  | NO CUMPLE TECNICAMENTE | 45 | 117 |  | 58 2DV
13 | MTTO |  | 1525 | 17914 | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS | AUTOGENERADOS | 2 |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIO CON CAMARA, CAMBIO DE OCULARES 10 X CAMBIOS DE CONTROL, CAMBIO DE LAMPARA , AJUSTE DE MACRO Y MICRO, LIMPIEZA Y REVISIÓN EN GENERAL A MICROSCOPIO BINOCULAR. |  |  |  |  | 1608.7 |  | 3217.4 | 514.784 | 3732.184 |  | 2750 | 2000 | 2000 | LINA ARCELIA PACHECO | DESIERTA | -391.3 | 4000 | 640 | 4640 | -907.816 |  | SUPERA TECHO PRESUPUESTAL | 2
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD |  | PARTIDA | CANTIDAD |  | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD | PARTIDA | CANTIDAD
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 37 | 10 | 99 | 2 | 110 | 2 | 121 | 2 | 132 | 1 |  | 143 | 1 |  | 155 | 1 | 61 | 1 | 7 | 1 | 55 | 1 | 83 | 4 | 47 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 89 | 2 | 100 | 35 | 111 | 125 | 122 | 125 | 133 | 35 |  | 145 | 2 |  | 156 | 1 | 62 | 1 | 11 | 3 | 56 | 1 | 84 | 1 | 48 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 90 | 2 | 101 | 1 | 112 | 2 | 123 | 2 | 134 | 2 |  | 146 | 35 |  | 157 | 35 | 63 | 1 | 22 | 100 | 57 | 1 | 179 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 91 | 70 | 102 | 1 | 113 | 2 | 124 | 2 | 135 | 1 |  | 147 | 1 |  | 158 | 2 | 64 | 3 | 54 | 1 | 58 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 92 | 2 | 103 | 35 | 114 | 70 | 125 | 70 | 137 | 2 |  | 148 | 1 |  | 159 | 1 | 69 | 2
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 93 | 2 | 104 | 2 | 115 | 4 | 126 | 4 | 138 | 35 |  | 149 | 35 |  | 161 | 2 | 79 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 94 | 70 | 105 | 1 | 116 | 1 | 127 | 1 | 139 | 1 |  | 150 | 2 |  | 162 | 35
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 95 | 4 | 107 | 2 | 118 | 2 | 129 | 2 | 140 | 1 |  | 151 | 1 |  | 163 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 96 | 1 | 108 | 2 | 119 | 2 | 130 | 35 | 141 | 35 |  | 153 | 2 |  | 164 | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 98 | 1 | 109 | 4 | 120 | 4 | 131 | 1 | 142 | 2 |  | 154 | 35 |  | 165 | 35
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0