## Hoja1
RUBRO | PARTIDA | UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | MODELO | CÓDIGO | MEDIDAS | COLOR | DESCRIPCION PROVEDOR | PRECIO UNITARIO PROVEEDOR | SUBTOTAL PROVEEDOR | IVA PROVEEDOR | TOTAL PROVEEDOR
HERRAMIENTAS | 52-2a/VTA | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 19 | PZA | LUM LED TFORCE HIGHBAY 110-277 V 65K E40 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
MOBILIARIO | 53-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | SILLA CON DESCANSABRAZOS BASE: •Estrella pentagonal de 5 puntas y diametro de 610 mm (24"). •Limite de carga de 730-790 kgs. •Rodajas y/o regatones intercambiables. •Material en nylon / fibra de vidrio. •Color negro mate. •Forma plana. •Aro en acero para el asiento del pistón RODAJAS: •Doble de 50 mm de diametro. •Limite de carga de 157 kgs. •Nylon 100%, nervada y concha protectora. •Perno eje de acero. •Perno pivote de acero en diametro 7/16* y 7/8" en longitud, para ensamble a presion. •Giro de 360“. •Vida util de 250,000 ciclos continuos. SISTEMA DE ELEVACION: •Piston neumatico de gas nitrogeno a presion con fuerza de levante de 350 N con 2 camaras (1 de compresion y 1 de descompresion) con bloqueo en diferentes alturas. •Vida util de 50,000 ciclos de uso continuo. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
MOBILIARIO | 54-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | Escritorio Peninsular punta de bala izquierdo y derecho (60 X 160 x 75 cm). Cubierta Lateral 82 x 50.8 cm. Pedestal fijo 2 gavetas izquierdo y derecho 48.8 X 50.5 X 72 cm. Dimensiones Generales: Alto: 75 cm. Ancho: 160 cm. Profundidad: 142 cm. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 55-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | UPS de 1500VA Con Pantalla LCD Inteligente, onda senoidal pura, regulador de voltaje (avr) convertible Torre/Rack 2U, 120V, 8 contactos, No-Break. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 56-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | Proyector 5,200 lumen, resolución WUXGA 1,920 x 1,200 tipo 3LCD, contraste 10,000:1 2 , ti entradas HDMI. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 57-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | Pantalla de proyección eléctrica de alta calidad y ganancia. Medida 3.02 * 4.03 Video, 200", Blanco Mate. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 58-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | Soporte universal de techo para proyectores LCD/DLP/CRT hasta 22.7 kg inclinacin vertical 6°,inclinacion vertical rotación horizontal ±15°, rotación vertical ±30°. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 59-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | Balum HDMI con IR, transmite HDMI 3D (130 ft )completo a | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 60-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | placa HDMI a pared de alta calidad | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 61-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 2 | PZA | cable HDMI alta velocidad con Ethernet, longitud 5 metros | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 62-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | placa de aluminio plata con conector VGA de alta calidad | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 63-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | modulo de control de pantalla electrica | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 64-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | balun single cat-5 extensor para VGA(WUXGA ) con RGB Delay C ontrol and Digital Audio ( 10000 ft.) full hd 1080p HD | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 65-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA | 1 | PZA | Cable usb macho a extension hembra , velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps, longitud 30 metros.incluye : Materiales para instalación y el correcto funcionamiento del sistema incluye materiales para sujeción, seguridad, conectores de alta calidad y links.Mano de obra para el correcto y seguro montaje de equipos incluye cableado, conexiones y revisión de sistema.Calibración de equipos que incluye pruebas acústicas, configuración de equipos y capacitación una ocasión. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
MOBILIARIO | 66-2a/VTA | PROGRAMA DE FORMACION MULTIMODAL | 1 | PZA | MESA PARA MICROONDAS COLOR BLANCO, MEDIDAS: 83 CM ALTO, 80 CM LARGO Y 38.3 CM ANCHO | N/A | N/A | N/A | BLANCO |  |  | 0 | 0 | 0
MOBILIARIO | 75-2a/VTA | FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES | 3 | PZAS | LIBRERO UNIVERSAL CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS FIJOS CON CHAPA Y LLAVE, FABRICADO EN TABLEROS DE MADERA Y ENTREPAÑOS CON TERMINADO MELAMINICO. 80 DE FRENTE X 40 DE FONDO Y 1.80 DE ALTURA, MADERA CON GROSOR DE 28MM Y DE 19 MM DE GROSOR EN PUERTAS | N/A | N/A | N/A | CAOBA |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 84-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 4 | PZA | Altavoz BOSE profesional de media alta potencia, amplia dispersión, requiere procesamiento, 4 drivers, soporte no incluido, en color negro o blanco | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 85-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 4 | PZA | Soporte para altavoz BOSE 402 a techo con ajustes en grados. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 86-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Woofer BOSE Profesional de media-alta potencia, con 2 drivers 10", incluye soporte, en blanco o negro. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 87-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | ALTAVOZ BOSE PROFESIONAL SALIDA Y ALTA Y PATRON DE COBERTURA DE 125X125 CON RANGO DE FRECUENCIA DE HASTA 70Hz | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 88-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Amplificador digital profesional de 2 canales configurable, alta potencia 2400, 2 entradas de señal balanceada, indicadores de señal y protección triple. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 89-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Amplificador digital profesional de 2 canales configurable, alta potencia 2400, 2 entradas de señal balanceada, indicadores de señal y protección triple. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 90-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Procesador de audio digital: proporciona ajustes automáticos de audio para tener el mejor sonido posible y eliminar problemas de audio forma automática 10 entradas 6 salidas. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 91-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Amplificador digital de ensamble propio en gabinete metálico, diseño de alta eficiencia con fuente. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 92-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Audífonos stanton tipo cerrado para monitorear audio. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 93-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Acondicionador de voltaje nivel 3+, mejora la calidad de imagen y sonido mediante la eliminación de ruido. Desconexión de voltaje en condiciones extremas. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 94-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | PZA | Sistema de micrófono inalámbrico profesional, básico, fácil de usar, busca frecuencia libre, UHF, tecnología Diversity | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 95-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Micrófono de cuello de ganso, captación cardiode, sin switch, 18" de largo alcance | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 96-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Protector eléctrico primario (protege el equipo de amplificación o alto consumo). | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 97-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Amp audífonos 4 salidas, incluye fuente de alimentación | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 98-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Módulos para envió de audio a larga distancia desde estrado, sin ruido y baja perdida | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 99-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Placa para envió de señal de audio a pared o piso, reforzada, no incluye cables. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 100-2a/VTA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PZA | Rack profesional para montaje de equipos con sistema de ventilación y accesorios organizadores. | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 101-2a/VTA | CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAp) | 1 | PZA | PLATINUM STOCK PRODUCTS; GENERAL PURPOSE, QUARTZ SHEAR ICP ACCEL., 10 MV/G, 1 TO 7K HZ, 10-32 SIDE CONN | 353B03 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 102-2a/VTA | CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAp) | 1 | PZA | GENERAL PURPOSE COAXIAL CABLE, WHITE FEP JAKET, 10-FT, 10-32 PLUG TO BNC PLUG | 002C10 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 103-2a/VTA | PROGRAMA DE FORMACION MULTIMODAL | 1 | PZA | MULTIFUNCIONAL EPSON L5190, PPM33 NEGRO/15 COLOR, TINTA CONTINUA, ECOTANK, USB. WIFI, RED. | L5190 | N/A | N/A | NEGRO |  |  | 0 | 0 | 0
COMPUTO | 104-2a/VTA | CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAp) | 1 | PZA | HDD SAS 3TB 7200 RPM 6GB/S 128MB CACHE ST3000 NM0023,.35-INCH INTERNAL BARE DRIVE | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 106-2a/VTA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PZA | COMPRESOR HERMETICO MCA. COPELAND ZR125 PARA 10.0 T.R. NY REFRIGERANTE NO. R-22 INCLUYE MONTAJE E INTERCONEXION, ASI COMO LIMPIEZA DE SISTEMA CON REFRIGERANTE NO. R-141b. GAS NITROGENO PARA BARRIDO DE SISTEMA DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD. LECTURAS DE VOLTAJES Y AMPERAJES DE MOTORES Y COMPRESOR PARA DESCARTAR CUALQUIER ANOMALIA. LECTURAS DE PRESIONES PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. BALANCEO DE GAS REFRIGERANTE NO. 22 PRUEBAS AJUSTES Y PUESTA EN MARCHA | ZR125 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
MOBILIARIO | 107-2a/VTA | CENTRO DE INVESTIGACÍON INTERDICIPLINAR PARA EL DESARROLLO UNIVERSITARIO (CIIDU) | 60 | PZA | SILLAS EN TUBULAR OVALADO DE LAMINA DE ACERO CAL. 18 DE 5/8 X 1 1/8" ESTA FORMADA POR DOS ASNILLAS DE FORMA DE "U" QUE POR LA PARTE ALTA SE UNEN A DOS PIEZAS DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE 5/8 CAL 18 A LOS QUE SE ENSAMBLAN EN FORMA DE "I" QUE RECIBIRAN EL ASIENTO Y EL RESPALDO | N/A | N/A | N/A | NEGRO |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 108-2a/VTA | CENTRO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS (CIICAp) | 1 | PZA | ADQUISITOR DE DATOS SISTEMA DE MULTIMETRO CON REGISTRO Y ADQUISICION DE DATOS, CUENTA CON UNA PANTALLA DE GRAN TAMAÑO (5"/12.7 CM) Y DISPLAT TOUCH QUE GUIA AL USUARIO A TRAVEZ DE LA CONFIGURACION, LA VISUALIZACION DE LOS DATOS Y EL ANALISIS, REMOVIENDO LA NECESIDAD DE USO DE UNA PC AL MISMO TIEMPO QUE CUENTA CON UN SOFTWARE MODIFICABLE PARA MULTIPLES APLICACIONES, INTERFACES DE COMUNICACION STANDARD LAN/LXI Y USB-TMC. CON 12 MODULOS DE CONMUTACION Y CONTROL ENCHUFABLES DISPONIBLES Y DOS RANURAS PARA MODULOS, PUEDE CONSTRUIR UN SISTEMA DE PRUEBA QUE PUEDA MEDIR Y CONTROLAR HASTA 80 DISPOSITIVOS BAJO PRUEBA (DUT) EN UNA CONFIGURACION DE MULTIPLEXACION CH | DAQ6510 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 109-2a/VTA | FACULTAD DE ENFERMERIA | 1 | PZA | ARES:Simulador de Cuidados de Emergencia y soporte vital basico y avanzado, cuerpo completo (2 en 1) Masculino y Femenino. El SimShirt es una prenda usada por un paciente estandarizado (SP) para simular condiciones fisiológicas para probar a los estudiantes y examinar sus habilidades diagnósticas y de procedimientos. SimShirt proporciona una segunda opción para usar las etiquetas de sensores RFID requeridas por el SimScope. En lugar de usar etiquetas de sensores RFID individuales adheridas a la piel desnuda, las etiquetas se integran dentro de la SimShirt. El sistema SimShirt tiene múltiples usos en la simulación. Puede ser usado por un paciente estandarizado o también por un maniquí de alta fidelidad. Puede programar el SimScope para producir los sonidos deseados de nuestra extensa biblioteca de sonido que ya esta incorporada en la tableta SimScope. Una vez que le paciente estandarizado use el SimShirt, el SimScope leerá las etiquetas del sensor RFID colocadas dentro el SimShirt y sus estudiantes escucharan los sonidos programados de su elección a través del alcance. Incluye Tablet con software instalado, camisa con parches para ocultación y SimScope.Curso de metodología en simulación diseñado por médicos. El curso se diseña a partir de las necesidades del centro de simulación con lo estándares de INACSL Best Practice | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 1 |  | 4 |  | TITANIUM FOIL, THINKNESS 0.25 MM, 99.7% TRACE METALS BASIS 150X150 MM. SIGMA ALDRICH | 267503 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 2 |  | 2 |  | PLATINO ALAMBRE, DIAM. 0.5 MM, 99.99% DE BASE DE METALES TRAZA 1g (25cm) SIGMA ALDRICH | 267228-1G | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 3 |  | 10 | PZAS | SET DE MEDICIONES FISICAS-FRICCION, MOVIMIENTO CIRCULAR Y CONSERVACION DE ENERGIA (118 PIEZAS) ENGINO | ENG-STEM902 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 4 |  | 10 | PZA | SET PARA LA COMPRENCION DE LAS LEYES DE NEWTON. ENGINO | ENG-STEM07 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 5 |  | 10 | PZA | SET DE CONSTUCCION DE ESTRUCTURAS. ENGINO | ENG-STEM06 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 6 |  | 10 | PZA | SET DE MECANICA-POLEAS | ENG-STEM03 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 7 |  | 10 | PZA | SET DE ELECTRONICA PARA LA INTRODUCCION DE LA CODIFICACION | SC-SNAPINO | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 8 |  | 10 | PZA | KIT COMPLETO DE INICIACION COMPATIBLE CON ARDUINO IDE MEGA 2560. ELEGOO | MEGA2560 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 9 |  | 10 | PZA | SET DE ELECTRONICA SNAP CIRCUITS LIGHT | SCL-175 | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 10 |  | 1 | PZA | MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 117 TRUE RMS, COLOR GRIS/AMARILLO, MATERIAL ABS ASIN B000O3LUEI | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0