## catalogo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAEM
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UAEM
COORDINACION DE COSTOS DE LA UAEM
|  |  |  | CLAVE DE OBRA: | 2418
ACCIÓN: MEJORAS DE ESPACIOS ACADÉMICOS EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y ADECUACIÓN DE PASILLOS, VESTÍBULOS DE ACCESO, EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y ADECUACIÓN DE PASILLOS, VESTÍBULOS DE ACCESO, EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA
ESCALERAS DE EMERGENCIA
ESDEM-01 | PRELIMINARES
11113 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MEDIR COMPACTO, INCLUYE EL ABUNDAMIENTO. | M3 | 16.26 |  | 0
10314 | DESPALME DE TERRENO A MANO HASTA 30 CM. DE ESPESOR EN MATERIAL TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 41.9 |  | 0
11061-3 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO ÁREAS EXTERIORES, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES Y PUNTOS DE REFERENCIA, BANCO DE NIVEL, INCLUYE: LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO, MATERIALES , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 123.56 |  | 0
80004A | PODA DE ÁRBOL EXISTENTE DE 8.0 M. DE ALTURA, DÁNDOLE FORMA, INCLUYE: RETIRO DE RAMAS FUERA DE OBRA P.U.O.T. | PZA | 1 |  | 0
80010C | BANQUEO ÁRBOL TIPO VARIABLE DE 6.00 M. DE ALTURA APROXIMADA; INCLUYE: PODAR, EXCAVACIÓN VOLVER A SEMBRAR DENTRO DEL PLANTEL EN LUGAR SEÑALADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA | 13 |  | 0
12071A | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DE 2.40 M. DE ALTURA, CON TRIPLAY DE PINO DE 3A. DE 16 MM. A BASE DE PIE DERECHO CON POLÍN DE 4" X 4" DE MADERA DE PINO DE 3A. Y REFUERZOS HORIZONTALES CON BARROTE DE 1 1/2" X 3 1/2" DE MADERA DE PINO DE 3A., PARA PROTECCIÓN Y DELIMITAR ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE: FIJACIÓN DE POSTES DE POLÍN, CORTES, ARRASTRES, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL Y EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESMONTAJE Y RETIRO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. (SE CONSIDERAN 7 USOS). | ML | 69.16 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA | 0
ESDEM-02 | DEMOLICIONES
11021D | DEMOLICIÓN DE MUROS DE PIEDRA DE 40 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 23.14 |  | 0
4.1-PVM | DEMOLICIÓN MANUAL DE TRINCHERA PLUVIAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 50 CM Y UN ANCHO DE 40 CM CON FIRME Y MUROS DE 10 CM DE CONCRETO REFORZADO, CON RECUPERACIÓN DE REJILLA A BASE DE SOLERA Y ANGULO EN TODA SU SECCIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO, APILE DE MATERIAL RECUPERADO CON INDICACIÓN DE SUPERVISIÓN EN SITIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 4.88 |  | 0
DMO.110 | DEMOLICIÓN DE FIRME DE 12 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO A MANO, CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 7.25 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA | 0
ESDEM-03 | ACARREO
8.009-PVM | ACARREO TOTAL EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, DE ZONA DE ACOPIO A PIE DE CAMIÓN, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE ABUNDAMIENTO. INCLUYE : MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO SUMAR ABUNDAMIENTO AL VOLUMEN GENERADO. | M3 | 39.58 |  | 0
11141-6 | ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O EXISTENTE A ESTACIONES SUBSECUENTES DE 30 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 39.58 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA | 0
ESDEM-04 | 5
11072-4A | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A -2.00 M. EN MATERIAL TIPO I, ZONA A, INCLUYE: CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE OBRA A TIRO LIBRE DE MATERIAL NO ÚTIL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 10 |  | 0
12003B | CONCRETO CICLÓPEO HECHO EN OBRA PROPORCIÓN 60%-40% CON CONCRETO FC=100 KG/CM2 Y PIEDRA DE LA REGIÓN RESPECTIVAMENTE, CON ESPESORES DE 40 CM. INCLUYE: MATERIALES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN, ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 3.75 |  | 0
11101A | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIALES, COMPACTACIÓN DEL FONDO, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 5.63 |  | 0
12021A | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN: EN FRONTERA DE ZAPATAS, LOSAS DE CIMENTACIÓN, DADOS Y CONTRATRABES CON MADERA DE PINO DE 3ª, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 8.13 |  | 0
12034 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, HABILITADO, ARMADO, AMARRES, ANCLAJES, CRUCES, SEPARADORES, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18, DESPERDICIOS, ACARREOS, CORTES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 125.06 |  | 0
12035 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIÁMETRO #4 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FLETE, HABILITADO, ARMADO, AMARRES, ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18, ANCLAJES, CRUCES, SEPARADORES, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CORTES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 175.08 |  | 0
21302A | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 1.88 |  | 0
11113 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, INCLUYE: MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, MEDIR COMPACTO, INCLUYE EL ABUNDAMIENTO. | M3 | 8.75 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA | 0
ESDEM-05 | ESTRUCTURA
21007B4 | SUMINISTRO, HABILITADO, NIVELADO Y MONTAJE DE PLACA BASE PB-1 DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE ESPESOR (1/2") 12.7 MM. (GR.36) DE 25X25 CM POR 4 ANCLAS POR PIEZA DE VARILLA CORRUGADA 3/4" CON DESARROLLO "L" DE 0.70 M. C/U, SOLDADA A PLACA BASE PB-1, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA ESMALTE COLOR AZUL SIMILAR AL EXISTENTE A DOS MANOS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANIOBRAS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 2 |  | 0
21007B5 | SUMINISTRO, HABILITADO, NIVELADO Y MONTAJE DE PLACA BASE PB-2 DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE ESPESOR (1/2") 12.7 MM. (GR.36) DE 22X26 CM POR 4 ANCLAS POR PIEZA DE VARILLA CORRUGADA 3/4" CON DESARROLLO "L" DE 0.70 M. C/U, SOLDADA A PLACA BASE PB-1, INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA ESMALTE COLOR AZUL SIMILAR AL EXISTENTE A DOS MANOS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANIOBRAS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA. | 2 |  | 0
21007A3 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CARTABÓN DE ACERO A-36 DE 1/2" DE F'Y=2530 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE PINTURA PRIMER, MANO DE OBRA, ACARREOS, CORTES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | KG | 5.42 |  | 0
21007A1 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ACERO MISCELÁNEO ESTRUCTURA (PLACAS, PERFILES, CARTABONES, ANCLAS, PERNOS, ETC.), PARA APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE: FABRICACIÓN, MATERIALES, APUNTALAMIENTO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOLDADURA, CORTES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HABILITADO, CORTES, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 2569.89 |  | 0
34027 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 EN ESTRUCTURA METÁLICA APLICADA CON COMPRESORA A DOS CAPAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG | 2154.32 |  | 0
12014-7 | PERFORADO PARA 6 ANCLAJES PROMEDIO DE VARILLA DE 1/2" DE DIÁMETRO CON TALADRO Y BROCA PARA CONCRETO HASTA 30 CM. DE PROFUNDIDAD EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO, INCLUYE: SOLAMENTE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA. | 6 |  | 0
11031K | BARRENACIÓN EN ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA RECIBIR ANCLA DE 3/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | PZA. | 12 |  | 0
12014-1-A | COLOCACIÓN DE ANCLAS 3/4" DE VARILLA CORRUGADA 30 O 40 CM. DE PROFUNDIDAD CON APLICACIÓN DE ANCHORFIX 3001 DE SIKA, SOLDADA A PLACA METÁLICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, ACARREO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN Y PLOMO. | PZA. | 12 |  | 0
12014-1-B | COLOCACIÓN DE ANCLAS 1/2" DE VARILLA CORRUGADA 30 O 40 CM. DE PROFUNDIDAD CON APLICACIÓN DE ANCHORFIX 3001 DE SIKA, SOLDADA A PLACA METÁLICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, ACARREO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN Y PLOMO. | PZA. | 6 |  | 0
4.043-PVM | RANURA DE 30 CM ANCHO CON DEMOLICIÓN MANUAL CONTROLADA A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1" EN ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO A CUALQUIER ALTURA PARA ALOJAR PLACAS METÁLICAS, INCLUYE: ANDAMIOS, RECOLECCIÓN DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 2.28 |  | 0
31216-1 | PISO DE CONCRETO COLADO EN CHAROLAS DE ESCALONES Y DESCANSO DE ESCALERA F'C=250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO DESLAVADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 16.91 |  | 0
21101A | CIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, TRABES, JARDINERAS Y LOSAS ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRABAJOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, DESMOLDANTE, SEPARADORES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS, CORTES, ACARREOS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, P.U.O.T. | M2 | 16.91 |  | 0
84017L | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE HERRERÍA, 1.10 M. DE ALTURA, A BASE DE OC 60x3.6MM COMO POSTE @ 1.30 M PROMEDIO., EN EXTREMO SUPERIOR BASE DE OC 60x3.6 MM" SOLDADO A POSTES COMO PASAMANOS CON TUBO DE FIERRO DE 60x3.6MM CÉDULA 30 Y DOS (2) TRAVESAÑOS DE TUBO DE FIERRO OC 42x3.6MM CÉDULA 30 , INCLUYE: PRIMER COLOR GRIS A DOS MANOS Y PINTURA ESMALTE COLOR A DEFINIR A DOS MANOS APLICADA CON COMPRESOR, SOLDADO EN BASE A ESTRUCTURA METÁLICA DE ESCALERA, MATERIALES, SOLDADURA, DESPERDICIOS. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 21.26 |  | 0
21024-2 | PRUEBA DE LABORATORIO CON EQUIPO DE ULTRASONIDO EN UNIONES SOLDADAS A TOPE Y EN T CON PENETRACIÓN COMPLETA EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO, CONFORME A LAS PARTES C Y F DE LA CLÁUSULA 6 DEL CÓDIGO DE SOLDADURA ESTRUCTURAL-ACERO AWS D1.1/D1.1M2010. MEDIANTE UN MUESTREO ALEATORIO (EN CADA JORNADA SE INSPECCIONARÁN HASTA 25 SPOTS DE HASTA 30 CM. DE LONGITUD). | JOR | 1.25 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA | 0
ESDEM-06 | ALBAÑILERÍAS
01.003A-PVM | REUBICACIÓN DE TAPIAL CON TRIPLAY DE PINO DE 3A. DE 16 MM. A BASE DE PIE DERECHO CON POLÍN DE 4" X 4" DE MADERA DE PINO DE 3A. Y REFUERZOS HORIZONTALES CON BARROTE DE 1 1/2" X 3 1/2" DE MADERA DE PINO DE 3A., PARA PROTECCIÓN Y DELIMITAR ÁREAS DE TRABAJO, INCLUYE: FIJACIÓN DE POSTES DE POLÍN, CORTES, ARRASTRES, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, MATERIAL Y EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DESMONTAJE Y RETIRO AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. | ML | 50.02 |  | 0
11045AB | DESMONTAJE Y ADECUACIÓN DE BARANDAL METÁLICO HASTA 1.00 M. DE ALTURA, CON ESPESOR DE TUBERÍA DE 2" HASTA 6" EN CED.30. EN DIFERENTES FORMAS Y DISEÑOS. INCLUYE: CORTES Y/O DEMOLICIONES EN ANCLAJES, CON RECUPERACIÓN, ACARREO, SOLDADURA, PINTURA SIMILAR O IGUAL A LA EXISTENTE, ANCLAJES, PERFORACIONES Y ESTIBA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 2.5 |  | 0
32023-A | CAMBIO DE TRAYECTORIA DE BAJADA PLUVIAL, AFECTADA POR LOS TRABAJOS DE EMPOTRAMIENTO DE ESCALERA DE EMERGENCIA A CONSTRUCCIÓN EXISTENTE, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA RECUPERACIÓN DE LA TUBERÍA Y SISTEMA DE SUJECIÓN CON REUTILIZACIÓN, REUBICACIÓN DE TUBERÍA, CONEXIÓN A REGISTRO Y/O TUBERÍA BAJADA PLUVIAL CERCANA, PRUEBAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL, INCLUYEN: 4 CODOS 45°X110 MM. DE PVC SANITARIO,1 YEE DE PVC SANITARIO DE 110MM, 2 COPLES DE PVC SANIT DE 110 MM., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | BAJ | 2 |  | 0
11050-10 | DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO QUE CONSISTE EN: DESCONEXIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE LÍNEA REFRIGERANTE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AIRE, MOVERLO A 10.0 M. DE DISTANCIA (PESO APROXIMADO DE 50 KG) Y DESPUÉS VOLVER A COLOCARLO EN SU LUGAR DE ORIGEN, ASIENDO LAS CONEXIONES DE LÍNEA ELÉCTRICA, DE REFRIGERANTE Y DE CONDUCCIÓN DE AIRE, UNA CARGA DE GAS REFRIGERANTE Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, MATERIALES MISCELÁNEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA. | 2 |  | 0
S/CA15 | FORJADO DE TRINCHERA PLUVIAL DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 0.30 M. DE ANCHO x 0.50 M. PROF. PROMEDIO MURO DE 10 CM, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, ACABADO PULIDO Y MORTERO PARA DAR PENDIENTE, REJILLA DE HERRERÍA A BASE DE ÁNGULO DE 1" x 5/16" Y SOLERA DE 3/4" x 5/16" @ 2 CM.IMITANDO COLOR, ESTAMPADO, PERFILADO, FORJADO Y DETALLADO A LO EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ÁNGULO PARA RECIBIR REJILLA, PULIDO PARA DAR PENDIENTE, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBRO, P.U.O.T. | ML | 5 |  | 0
31214-5J1 | REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 12 CM DE ESPESOR, FC=200 KG/CM2 IMITANDO EL COLOR Y ESTAMPADO EXISTENTE, INCLUYE COLOR PARA CEMENTO, SELLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5 |  | 0
31214-5L-1 | PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, H.O., AG. MAX. 3/4", DE 12 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO DESLAVADO, CON JUNTA DE 2 MM @ 2 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA EN FRONTERA, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ACARREOS, LIMPIEZA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 50.02 |  | 0
87362HD-1 | ESCALONES FORJADOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. PERALTES DE 17 CM. DE ALTURA Y 30 CM. DE HUELLA, ACABADO LAVADO, CON DENTELLÓN ARMAD0 CON 8 VARILLAS DEL # 3 (3/8") F´Y= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #3 (3/8") @ 20 CM, ASÍ COMO ESCALONES CON VARILLA DEL #3 (3/8) EN SU DESARROLLO DE HUELLA Y PERALTE, LOSA DE 12 CM, CON VARILLA DEL #3 (3/8") EN SUS SENTIDOS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL @25CM, SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, CIMBRA APARENTE, FORJADO, CORTES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO. (DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LAS ACCIONES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS). | ML | 9.38 |  | 0
RENIV2-9 | REPARACIÓN, PERFILADO Y RENIVELACIÓN DE PISO DE CONCRETO DE F´C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" EN 2 A 12 CM DE ESPESOR . ACABADO IMITANDO EL COLOR Y ESTAMPADO EXISTENTE, ARMADO CON MALLA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERA , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PICADO A CINCEL, CIMBRA, COLADO, CURADO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 16.26 |  | 0
12058C-1 | MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA Y/O DE LA REGIÓN DE 40 CM. DE ANCHO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, HASTA 3.00 M. DE ALTURA, ACABADO APARENTE POR AMBAS CARAS, CON MESETA EN CORONA DE MURO IMITANDO EL COLOR Y ESTAMPADO EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15.01 |  | 0
REP./PVM-01 | REPARACIÓN DEL CORTE EN MUROS DE MAMPOSTERÍA A BASE DE MESETA DE CEMENTO CON DESARROLLO DE HASTA 1.50M DE LONGITUD, DE F´C=150 KG/CM2, REFORZADA CON VARILLA DEL #3@20CM LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, SUJETAS ANCLAS DE VARILLA DEL #3@30CM CON UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 10 CM, IMITANDO EL COLOR, ANCHO, ESPESOR Y ESTAMPADO EXISTENTE, CON PERFILADO, FORJADO Y DETALLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA. | 4 |  | 0
19.04-PVM | JUNTA DE CONTRACCIÓN EN PISO DE CONCRETO A BASE DE CORTE CON DISCO DE 3MM" A UNA PROFUNDIDAD DE 4CM, RELLENO CON SELLADORES EPOXICO FLEXIBLE EUCO 700, SIKAFLEX 15LMSL Y/O SUPERSEAL DE FESTER, APLICADO SOBRE RESPALDO DE POLIETILENO BACKER ROAD 1/4, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 8.75 |  | 0
19.041-PVM | JUNTA DE EXPANSIÓN DE PISOS DE CONCRETO A BASE DE CELOTEX DE 1/2"x12 CM DE ANCHO TERMINADA CON SELLADOR EPOXICO FLEXIBLE EUCO700, SIKAFLEX 15LMSL Y/O SUPERSEAL DE FESTER. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 42.23 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA | 0
ESDEM-07 | LIMPIEZAS
2.05 | LIMPIEZA DIARIA DE OBRA A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | M2 | 153.2 |  | 0
37009 | LIMPIEZA GENERAL DE ÁREA DE INTERVENCIÓN AL FINAL Ó TÉRMINO DE LA OBRA. SE REALIZARÁ LIMPIEZA FINA Y LAVADO DE PISOS CON AGUA Y JABÓN EN POLVO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 153.2 |  | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDA | 0
|  |  |  | TOTAL PARTIDAS | 0
|  |  |  | 16% DE IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0