## ITP10 DESCARGABLE
RUBRO | PARTIDA | N° REQUI | N° GASTO | TIPO DE GASTO | UNIDAD RESPONSALE | UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD | TIPO DE SERVICIO | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | EL PRECIO MAS BAJO OFERTADO | DIF. P.U. REQUI VS P.U. MÁS BAJO | PROVEEDOR GANADOR | STATUS | DESCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR GANADOR | NUMERO DE DÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD A MODIFICAR | CANT TOTAL | SUBTOTAL PROVEEDOR | ISR RETENIDO | IVA PROVEEDOR | TOTAL PROVEEDOR | TOTAL PARTIDA REQUI VS TOTAL PARTIDA PROVEEDOR | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES 2 | OBSERVACIONES 3 | ESTATUS FALLO | PROVEEDOR FALLO | OBSERVACIONES FALLO | DESCRIPCIÓN PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | NUMERO DE DÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
AA | 1 2da V. | 33 | 1291 | RECURSOS AUTOGENERADOS | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE XALOSTOC | 10 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TONELADAS, SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO QUE INCLUYE: REVISIÓN PROFUNDA Y CARGA DE GAS SI ES NECESARIO, LIMPIEZA/CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, LIMPIEZA DE SERPENTINES/BOBINAS (EVAPORADOR Y CONDENSADOR), LIMPIEZA DE LA BANDEJA Y LINEA DE DESAGUE: LIMPIEZA DE LA UNIDAD EXTERIOR: REVISIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE: INSPECCIÓN DEL SISTEMNA ELECTRONICO, LUBRICACIÓN DE MOTORES Y VENTILADORES, AJUSTE Y LIMPIEZA DE ALETAS DE ALUMINIO, LIMPIEZA DE LA TURBINA/VENTILADOR INTERIOR: VERIFICACIÓN DE TERMOSTATO Y SENSORES. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 2T | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 2 2da V. | 60 | 213 | GASTO CORRIENTE | OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL | OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL | 4 | PREVENTIVO | MANTENIMEINTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU/HR | SE CANCELAN A SOLICITUD DEL USUARIO | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 3 2da V. | 63 | 844 | GASTO CORRIENTE | OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL | DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMEINTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 BTU/HR | [25 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 4 2da V. | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | Mantto preventivo. Lavado de panel evaporador y serpentín condensadora con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de motores ventiladores, ajuste de bandas. Reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, remplazo de capacitores a motores ventiladores, verificación de correcta operación. Complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | PAQUETE | 20 TON | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 5 2da V. | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 12000 BTU/HR | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 6 2da V. | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 12000 BTU/HR | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 7 2da V. | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 24000 BTU/HR | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 8 2da V. | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 24000 BTU/HR | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 9 2da V. | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 24000 BTU/HR | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 10 2da V. | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 24000 BTU/HR | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 11 2da V. | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | PREVENTIVO | Unidad interior; Retiro de panel frontal, filtros, turbina de motor fan y difusor de descarga de aire; para lavado con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico a evaporador, limpieza a charola dren, reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos, verificación de correcta operación. Unidad exterior; condensadora; lavado con desengrasante y agua a presión, lubricación de motor ventilador, reapriete de conexiones eléctricas, registro de parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), verificación de correcto funcionamiento. Remplazo de 2 capacitores motor fan, complemento de carga de gas refrigerante. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 12000 BTU/HR | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 12 2da V. | 152 | 11644 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | Suministro y remplazo de accesorio para equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit, Bomba para condensados, 220 volts/60 Hz. Incluye mano de obra y todo lo necesario para desarrollo de actividad. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | MINISPLIT | 220 VOLTS | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 13 2da V. | 150 | 1269 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE | FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE | 5 | PREVENTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 EQUIPOS DE AA HIGH WALL TIPO MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS SOLO FRIO INCLUYE: LUBRICACION DE FLECHAS Y MOTORES ELECTRICOS, LIMPIEZA DE SERPENTIN, CHAROLAS, FILTROS DE SUCCION DE CHAROLA DE DREN, Y LIMPIEZA DE TOLVAS, REVISION DE AMPERAJES DE CONSUMOS Y DE REFRIGERANTE r-22 LIMPIEZA Y SOPLETEADO DE TARJETAS ELECTRONICAS, PRUEBAS, CHEQUEOS Y ARRANQUES. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | MIRAGE | MINISPLIT | 2 T.R | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 14 2da V. | 115 | 6675 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA | FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA | 3 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTOS DE AA DE 1 TONELADA INCLUYE: LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, LIMPIEZA DE SERPENTINES/BOBINAS (EVAPORADOR Y CONDENSADOR), LIMPIEZA DE BANDEJA Y LINEA DE DESAGÜE, LIMPIEZA DE LA UNIDAD EXTERIOR, REVISION DE NIVEL DE REFRIGERANTE, INSPECCION DEL SISTEMA ELECTRICO, LUBRICACION DE MOTORES Y VENTILADORES, AJUSTE Y LIMPIEZA DE ALETAS DE ALUMINIO, LIMPIEZA DE LA TURBINA/ VENTILADOR INTERIOR Y VERIFICACION DEL TERMOSTATO Y SENSORES. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 1 TON | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 15 2da V. | 10897 | 6844 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 5 TON, R22 220 V. 3F PARA EQUIPO DE AA TIPO PAQUETE QUE INCLUYE: DESMONTAJE DE COMPRESOR DAÑADO, LAVADO DE SISTEMA DE NITROGENO Y GAS LIMPIEZA, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, INSTALACIÓN DE COMPRESOR NUEVO, VACIO AL SISTEMA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | LG | ES EL MISMO EQUIPO | 15 TONELADAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 16 2da V. | 10897 | 6844 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | REPARACIÓN DE MOTOR | REPARACIÓN DE MOTOR CONDENSADOR DE EQUIPO DE AA TIPO PAQUETE (EMBOBINADO) | UNA SOLA EXHIBICIÓN | LG |  | 15 TONELADAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 17 2da V. | 10897 | 6844 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AA TIPO PAQUETE | UNA SOLA EXHIBICIÓN | LG |  | 15 TONELADAS | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 18 2da V. | 99 | 6366 | GASTO CORRIENTE | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN MULTIMODAL | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN MULTIMODAL | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE 12000 BTU/HR MINISPLIT HIGH WALL, MARCA YORK DE 1 T.R SOLO FRIO 220 VOLTS | UNA SOLA EXHIBICIÓN | YORK |  | 1 T | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 19 2da V. | 99 | 6366 | GASTO CORRIENTE | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN MULTIMODAL | DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN MULTIMODAL | 4 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE 24000 BTU/HR MINISPLIT HIGH WALL, MARCA TRANE DE 1 T.R SOLO FRIO 220 VOLTS | UNA SOLA EXHIBICIÓN | TRANE |  | 2 T | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 20 2da V. | 73 | 1187 | RECURSOS AUTOGENERADOS | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YAUTEPEC | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YAUTEPEC | 18 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AA TIPO MINISPLIT PARED ALTA DE 36000 BTU DE REFRIGERACIÓN QUE CONSTA DE LIMPIEZA GENERAL DE FILTROS Y RADIADORES CON AGENTE DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE CONDENSADOR, VERIFICACION DE PRESION DE GAS, REAPRIETE EN PUNTOS DE CONTACTO ELECTRICO, VOLTAJE Y PUESTA EN OPERACION. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 36000 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 21 2da V. | 73 | 1187 | RECURSOS AUTOGENERADOS | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YAUTEPEC | ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YAUTEPEC | 4 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AA TIPO MINISPLIT PARED ALTA DE 12000 BTU DE REFRIGERACIÓN QUE CONSTA DE LIMPIEZA GENERAL DE FILTROS Y RADIADORES CON AGENTE DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE CONDENSADOR, VERIFICACION DE PRESION DE GAS, REAPRIETE EN PUNTOS DE CONTACTO ELECTRICO, VOLTAJE Y PUESTA EN OPERACION. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 12000 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 22 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | COMPUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 15 TON. MARCA LG | UNA SOLA EXHIBICIÓN | LG |  | 15 T | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 23 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | COMPUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE 1 TON. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 1 T | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 24 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | QUIROFANO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 3 TON. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 3 T | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 25 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | AULA QUIROFANO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 3 TON. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 3 T | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 26 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | AULA 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 27 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | AULA 1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO A TUBERIA DE REFRIGERACIÓN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 28 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | AULA 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 29 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | AULA 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO A TUBERIA DE REFRIGERACIÓN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 30 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | AULA 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 31 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | AULA 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO A TUBERIA DE REFRIGERACIÓN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 32 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | SALON B MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CON CAPACIDAD NOMINAL DE 5 TON. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 5 T | [21 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 33 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | PREVENTIVO | SALON A MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 34 2da V. | 4 | 714 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | AULA 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE TERMICO A TUBERIA DE REFRIGERACIÓN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 35 2da V. | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 6 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO AAC TIPO & COIL 5 T.R. EN AREA DE AUDITORIO Mantenimiento preventivo. Lavado de panel evaporador y serpentin condensadora con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de motores ventiladores, ajuste de bandas. Reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos y mecánicos, remplazo de capacitores a motores ventiladores si existe variación mayor a 10% de su valor nominal. Suministro y remplazo de contactor eléctrico bifásico, suministro y remplazo de núcleos a válvulas de servicio, remplazo de terminales eléctricas dañadas, complemento a carga de gas refrigerante, verificación de correcta operación. Incluye mano de obra, materiales y traslado de andamios para actividad. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 36 2da V. | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | Suministro y remplazo de Termostato electrónico automático para fan & coil, Display digital y backlight, Solo enfriamiento, 3 velocidades del ventilador, Alimentación de 120/230 VAC, Incluye base de montaje. Para equipo de 5 T.R. en Area de auditorio. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 37 2da V. | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 5 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO AAC TIPO CASSETTE 3 T.R. EN SALONES DE COMPUTO Mantenimiento preventivo, Lavado de panel evaporador y serpentin condensadora con Įdesengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de motores ventiladores, ajuste de bandas, Reapriete de conéxiones eléctricas, revisión de parámetros sep-26 eléctricos y mecánicos, remplazo de capacitores a motores ventiladores si existe variación mayor a 30% de su valor nominal. Suministro y remplazo de núcleos a válvulas de servicio, remplazo de terminales eléctricas dañadas, complemento a carga de gas refrigerante, verificación de correcta operación. Incluye mano de obra, materiales y traslado de andamios para actividad | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 38 2da V. | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 4 | PREVENTIVO | ¦MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MAC TIPO MINISPLIT 2 T.A. EN AREA DE SITE Mantenimiento preventivo. Lavado de panel evaporador y serpentin condensadora con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de Imotores ventiladores, ajuste de bandas. Reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parâmetros eléctricos y mecânicos, remplazo de capacitores a motores ventiladores al existe variación mayor a 10% de su valor nominal. Suministro y remplazo Ide núcleos a válvulas de servicio, remplazo de terminales eléctricas dañadas, complemento a carga de gas refrigerante, verificación de correcta operación, incluye mano de obra y materiales | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 39 2da V. | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 6 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO AAC TIPO MINISPLIT 2 T.R. Mantenimiento preventivo. Lavado de panel evaporador y serpentin condensadora con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de motores ventiladores, ajuste de Įbandas. Reapriete de conexiones eléctricas, frevisión de parámetros eléctricos y mecánicos, remplazo de capacitores a motores ventiladores si existe variación mayor a 10% de su valor nornipal. Suministro y remplazo de núcleos a válvuins de Įservicio, remplazo de terminales eléctricas dañadas, complemento a carga de gas refrigerante, verificación de correcta operación. Incluye mano de obra y materiales | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
AA | 40 2da V. | 142 | 12327 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO AAC TIPO MINISPLIT 5 T.R. Mantenimiento preventivo. Lavado de panel evaporador y serpentin condensadora con desengrasante y agua a presión, aplicación de limpiador ecológico, lavado de filtros, turbina y difusores de descarga de aire. Revisión de motores ventiladores, ajuste de bandas. Reapriete de conexiones eléctricas, revisión de parámetros eléctricos y mecánicos, remplazo de capacitores a motores ventiladores si existe variación mayor a 10% de su valor nominal. Suministro y remplazo de núcleos a válvulas de servicio, remplazo de terminales eléctricas dañadas, complemento a carga de gas refrigerante, verificación de correcta operación. Incluye mano de obra y materiales. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 41 2da V. | 146 | 12062 | RECURSOS AUTOGENERADOS | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BASICAS Y APLICADAS | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL, CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA SIME DE 630 KG DE 8 PASAJEROS DE 4 SALIDAS INSTALADO EN EL EDIFICIO 65 INCLUYE: SISTEMA DE ATENCION A CLIENTES, NORMAS Y AUDITORIA DE SEGURIDAD, SERVICIO DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA CAPACITADA, GARANTIA EN SUMINISTRO DE REFACCIONES. | MENSUAL | SIME |  | 630 KG | [21 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 44 2da V. | 153 | 11643 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | CORRECTIVO | Mantenimiento correctivo mediante limpieza, lubricación y ajustes necesarios en los sistemas de puertas de la cabina y de los pisos de su elevador de pasajeros. Eliminando con esto las fallas existentes en sistemas de puertas de su elevador. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 45 2da V. | 92 | 5646 | GASTO CORRIENTE | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 24 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL, CONSERVACION ,LUBRICACION Y ENGRASADO DE 2 ELEVADORES MARCA GIE INTERNACIONAL DE 1050 KG, VELOCIDAD 1.75 M/S 9 SALIDAS, CONTROL DUPLEX INSTALADO EN LA TORRE DE RECTORIA DE LA UAEM. 12 SERVICIOS POR ELEVADOR | MENSUAL | GIE |  | 1050 KG | [21 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 46 2da V. | 92 | 5646 | GASTO CORRIENTE | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL, CONSERVACION ,LUBRICACION Y ENGRASADO DE ELEVADORES MARCA GIE INTERNACIONAL DE 630 KG, VELOCIDAD 1.75 M/S, 10 SALIDAS, CONTROL SIMPLEX INSTALADO EN LA TORRE DE RECTORIA DE LA UAEM. | MENSUAL | GIE |  | 630 KG | [21 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 47 2da V. | 151 | 11638 | RECURSOS AUTOGENERADOS | CIByC | CIByC | 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS SISTEMAS Y COMPONENTES DEL ELEVADOR, LUBRICACION DE TODOS LOS COMPONENTES DE OPERACIÓN MECANICA, AJUSTES NECESARIOS EN COMPONENTES Y SISTEMAS DEL ELEVADOR, SE REALIZARAN LAS PRUEBAS NECESARIAS EN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SE PONDRA EN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SE VERIFICARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN CONJUNTO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | DOPPLER | [22 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 48 2da V. | 151 | 11638 | RECURSOS AUTOGENERADOS | CIByC | CIByC | 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBETA DE ACEITRE HIDRAULICO, USO ESPECIAL PARA ELEVADORES. PARA REPONER EL ACEITE FALTANTE EN EL DEPOSITO DE LA UNIDAD HIDRAULICA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  | DOPPLER | [22 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 50 2da V. | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ELEVADOR "NORTE" FACULTAD DE MEDICINA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE POLEA TRACTORA PARA MAQUINA MITSUBISHI Y SUSTITUCIÓN DE CABLES DE ACERO TRACTORES DE USO ESPECIAL EN ELEVADORES. INCLUYE: MANIOBRAS DE GRUPO CON POLIPASTOS PARA 5 TON. PARA COLGAR CABINA Y CONTRAPESO. SUSTITUCIÓN DE ANCLAS Y RESORTES EN LOS CABLES DE ACERO, ASÍ COMO LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | MITSUBISHI |  | 5 T | [21 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 51 2da V. | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOS GUÍAS PARA LA CABINA DEL ELEVADOR DENOMINADO "NORTE". INCLUYE TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y CENTRADO DE CABINA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 52 2da V. | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOS GUÍAS PARA EL CONTRAPESO DEL ELEVADOR DENOMINADO "NORTE". INCLUYE TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y CENTRADO DE CONTRAPESO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 53 2da V. | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SONORO DE ALARMA, ACCIONADO DESDE EL BOTÓN INTERIOR DE LA CABINA DEL ELEVADOR, EN CASO DE EMERGENCIA POR ATRAPAMIENTO. INCLUYE: BATERÍA A 12V. D.C. UNA BOCINA TIPO ALARMA 12V. D.C. ELABORACIÓN DE CIRCUITO PARA CONECTAR LA BATERÍA, BOCINA AL BOTÓN PULSADOR DE LA CABINA. LA BOCINA QUEDARA INSTALADA A UN COSTADO DEL GABINETE DE CONTROL. METERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SONORO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 54 2da V. | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ELEVADOR "SUR" FACULTAD DE MEDICINA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE POLEA TRACTORA PARA MAQUINA MITSUBISHI Y SUSTITUCIÓN DE CABLES DE ACERO TRACTORES DE USO ESPECIAL EN ELEVADORES. INCLUYE: MANIOBRAS DE GRUPO CON POLIPASTOS PARA 5 TON. PARA COLGAR CABINA Y CONTRAPESO. SUSTITUCIÓN DE ANCLAS Y RESORTES EN LOS CABLES DE ACERO, ASÍ COMO LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | MITSUBISHI |  | 5 T | [21 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 55 2da V. | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOS GUÍAS PARA LA CABINA DEL ELEVADOR DENOMINADO "SUR". INCLUYE TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y CENTRADO DE CABINA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 56 2da V. | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTOS GUÍAS PARA EL CONTRAPESO DEL ELEVADOR DENOMINADO "SUR". INCLUYE TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y CENTRADO DE CONTRAPESO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 57 2da V. | 34 | 1306 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SONORO DE ALARMA, ACCIONADO DESDE EL BOTÓN INTERIOR DE LA CABINA DEL ELEVADOR, EN CASO DE EMERGENCIA POR ATRAPAMIENTO. INCLUYE: BATERÍA A 12V. D.C. UNA BOCINA TIPO ALARMA 12V. D.C. ELABORACIÓN DE CIRCUITO PARA CONECTAR LA BATERÍA, BOCINA AL BOTÓN PULSADOR DE LA CABINA. LA BOCINA QUEDARA INSTALADA A UN COSTADO DEL GABINETE DE CONTROL. METERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SONORO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | 12 V | [21 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 58 2da V. | 8 | 719 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FACULTAD DE MEDICINA | FACULTAD DE MEDICINA | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS MITSUBISHI DE UNA CAPACIDAD DE 650 KG, DE 3 SALIDAS Y UNA VELOCIDAD DE 1.00 M/S, INSTALADOS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UAEM CON DOMICILIO EN LEÑEROS S/N COL. VOLCANES DE CUERNAVACA MORELOS DE AGOSTO 2026 A JULIO DEL 2027INCLUYE: ATENCIÓN DE CLIENTES, NORMAS Y AUDITORIA DE SEGURIDAD, SERVICIO DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA CAPACITADA Y GARANTIA EN SUMINSTRO DE REFACCIONES. | MENSUAL | MITSUBISHI |  | 650 KG | [21 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 60 2da V. | 10 | 820 | RECURSOS AUTOGENERADOS | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIMICAS | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL, CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA OTIS DE UNA CAPACIDAD DE 630 KG. DE 2 SALIDAS Y UNA VELOCIDAD DE 1.00 M/S, INSTALADO EN EL "CIQ DE LA UAEM.", VISITAS CADA MES DEL 01 DE MARZO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2027 Sistema de Atención de Clientes. - Mano de obra capacitada. - Normas y auditoria de seguridad. - Garantía en suministro de refacciones - Servicio de emergencia. - Mantenimiento preventivo. | MENSUAL | OTIS |  | 630 KG | [21 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 61 2da V. | 17 | 923 | RECURSOS AUTOGENERADOS | CIICAP | CIICAP | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL, CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA ORONA DE UNA CAPACIDAD DE 630 KG. DE 3 SALIDAS, INSTALADO EN EL "CIICAP DE LA UAEM.", VISITAS CADA MES DEL 01 DE AGOSTO DEL 2026 AL 28 DE JULIO DEL 2027 Sistema de Atención de Clientes. - Mano de obra capacitada. - Normas y auditoria de seguridad. - Garantía en suministro de refacciones - Servicio de emergencia. - Mantenimiento preventivo. | MENSUAL | ORONA |  | 630 KG | [21 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 62 2da V. | 14 | 872 | RECURSOS AUTOGENERADOS | FCQeI | FCQeI | 12 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS MARCA SIME DE UNA CAPACIDAD DE 560 KG, DE 4 SALIDAS Y UNA VELOCIDAD DE 0.50 M/S, INSTALADOS EN LA FCQeI DE LA UAEM VISITAS CADA MES DEL 01 DE MAYO DEL 2026 AL 28 DE ABRIL DEL 2027 INCLUYE: ATENCIÓN DE CLIENTES, NORMAS Y AUDITORIA DE SEGURIDAD, SERVICIO DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA CAPACITADA Y GARANTIA EN SUMINSTRO DE REFACCIONES. | MENSUAL | SIME |  | 560 KG | [21 empty] | 0 | 0 | 0
ELEVADOR | 73 2da V. | 65 | 1214 | GASTO CORRIENTE | ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO SEIS, TLALTIZAPAN | ESCUELA PREPARATORIA NÚMERO SEIS, TLALTIZAPAN | 1 | CORRECTIVO | SUMINISTRO, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE MICROPROCESADOR ORIGINAL (TARJETA ELECTRONICA) DE MANDO PARA LA APERTURA Y CIERRE DEL PISTON ELECTROMECANICO DE LA PUERTA DE PASILLO DEL NIVEL P.B. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [24 empty] | 0 | 0 | 0